| ИП Павлов Петр Петрович Юр. и почтовый адрес: 664033, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 297 А, кв. 4; сот: 89027617445; эл. почта: 1970ppp@mail.ru; ИНН 381251942287 |
| --- |
| Заказчик: Усть-Удинское СП Глава Усть-Удинского сельского поселения ________________ / Тарасенко В.А. / «______» _______________ 2022 г. | Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Павлов Петр Петрович __________________ / Павлов П.П. / «______» _______________ 2022 г. |

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения

Усть-Удинского сельского поселения

Усть-Удинского района Иркутской области

Иркутск, 2022

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	8

Схема водоснабжения	11

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	11

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его территории на эксплуатационные зоны	11

1.2. Территории поселения, не охваченные централизованным водоснабжением	14

1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	14

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	15

1.4.1. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения	15

1.4.2. Сооружения очистки и подготовки воды	17

1.4.3. Насосные централизованные станции	18

1.4.4. Водопроводные сети	20

1.4.5. Технические и технологические проблемы	26

1.4.6. Системы горячего водоснабжения	28

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлотных грунтов	28

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем водоснабжения	28

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	29

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	29

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	30

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	32

3.1. Существующие балансы водоснабжения и потребления	32

3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды	32

3.1.2. Территориальный баланс подачи воды	35

3.1.3. Структурный баланс воды по группам потребителей	38

3.1.4. Нормы удельного водопотребления и фактическое потребление воды населением	41

3.1.5. Системы коммерческого учёта воды и анализ планов по установке приборов учёта	42

3.1.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения поселения	43

3.2. Перспективные балансы водоснабжения и потребления	45

3.2.1. Прогнозные балансы потребления воды	45

3.2.2. Фактическое и ожидаемое потребление воды	49

3.2.3. Территориальная структура потребления воды	51

3.2.4. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей	51

3.2.5. Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке	61

3.2.6. Перспективные балансы водоснабжения	61

3.2.7. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	63

3.3. Гарантирующая организация	64

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	65

4.1. Перечень основных мероприятий	65

4.2. Технические обоснования основных мероприятий	67

4.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты систем водоснабжения	68

4.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения	69

4.5. Приборы учёта воды	69

4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)	70

4.7. Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	75

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения	75

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения	75

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	76

6.	Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	77

7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	82

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	82

СХЕМА водоотведения	84

9.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения	84

9.1. Структура системы централизованного водоотведения	84

9.2. Техническое обследование централизованной системы водоотведения	84

9.2.1.  Канализационные очистные сооружения (КОС)	84

9.2.2.  Канализационные насосные станции (КНС)	84

9.2.3.  Канализационные сети	84

9.3. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения	84

9.4. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	85

9.5. Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения	85

9.6. Технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения	85

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения	86

10.1. Баланс поступления и отведения организованных стоков по технологическим зонам водоотведения	86

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	86

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета	86

10.4. Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам	86

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	86

11. Прогноз объема сточных вод	87

11.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения	87

11.2. Оценка изменения структуры централизованной системы водоотведения	87

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений	88

11.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	88

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений.	88

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	89

12.1. Основные направления развития централизованной системы водоотведения	89

12.2. Основные мероприятия и их технические обоснования	89

12.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения	90

12.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения	90

12.5. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и  расположения новых объектов централизованного водоотведения	90

12.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	90

12.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	91

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	91

13.1. Мероприятия по снижению загрязняющих сбросов	91

13.2. Утилизация осадков сточных вод	91

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	92

15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	93

Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения	93

Литература	94

Приложения	97

Состав Схемы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 11. | Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения Усть-Удинского сельского поселения Усть-Удинского района Иркутской области(Основная часть) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 5-24 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782: Схема водоснабжения: Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа; Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения; Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды; Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; Раздел 6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения; Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. Схема водоотведения: Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа; Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения; Раздел 11. Прогноз объёма сточных вод; Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения; Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения; Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения; Раздел 15. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения; Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. |
| 22. | Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения Усть-Удинского сельского поселения Усть-Удинского района Иркутской области (ПРИЛОЖЕНИЯ) | Раздел книги с картами-схемами, таблицами, предоставленной информацией |

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав схемы водоснабжения

Настоящая работа выполнена в рамках проведения актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения рп. Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области (разработана и утверждена в 2020 г). Состав Актуализированной Схемы представлен выше.

Согласно положений Федерального Закона от 07 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [3], схемой водоснабжения и водоотведения поселения является предпроектная документация по обоснованию надёжного и эффективного функционирования централизованной системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учётом правового регулирования в области энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема актуализирована на расчётный период до 2032 гг., в т.ч. на начальный период 5 лет и последующую пятилетку.

Основанием для актуализации Схемы является договор № ВС-05/22 от 11.04.2022 и техническое задание к нему, представленное в прил. 1.

Схема разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, представленного в разделе выше и в разделе «Литература».

В качестве источников исходной информации в работе использованы:

- утвержденная схема водоснабжения и водоотведения поселения;

- актуализированная схема теплоснабжения поселения;

- материалы Генерального плана развития поселения (первая очередь - 2016 г., расчётный срок - 2032 г.);

- данные, полученные от Заказчика (Усть-Удинское СП), тепло- и водоснабжающей организации, организации, занимающейся водоотведением, других организаций и ведомств.

Разделы «Схема водоснабжения» и «Схема водоотведения» отражают, соответственно, существующее положение функционирования централизованных систем водоснабжения и водоотведения рп. Усть-Уда. В данных разделах определяются основные направления и целевые показатели их развития, содержится оценка необходимых финансовых вложений в капитальное строительство, реконструкцию и модернизацию данных систем.

Схема актуализирована с использованием электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения на базе ПО PipeNet. Описание возможностей электронной модели Схемы представлено в разделе «Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения».

В разделе «Литература» представлен перечень нормативно-правовых актов и других документов, которые были использованы при актуализации Схемы.

В раздел «Приложения» помещены: техническое задание на выполнение работы, таблицы с результатами расчётов, карты-схемы, предоставленная исходная информация.

Общие графические схемы водоснабжения и водоотведения рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1 (существующее состояние) и прил. 2.2 (перспектива).

Общая характеристика поселения

рп. Усть-Уда расположен в западной части Усть-Удинского района, на правом берегу Братского водохранилища. Удалённость населённого пункта от ближайшей железнодорожной станции - "Залари" - составляет 100 км. Расстояние от г. Иркутск по автомобильной дороге составляет 330 км, по водному пути по р. Ангара - 272 км. рп. Усть-Уда является единственным населённым пунктом и административным центром рассматриваемого муниципального образования.

По данным Администрации рп. Усть-Уда, численность его населения составляет 5005 чел. (данные на 01.01.2022). Решениями генерального плана к 2032 г. прогнозируется небольшое увеличение численности населения муниципального образования.

Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время автомобильным и водным транспортом. Ближайшим городом является г. Зима (150 км по автодороге).

На территории рассматриваемого поселения имеется централизованное холодное водоснабжение (далее также – ХВС). В пределах рассматриваемых централизованных систем холодного водоснабжения  максимальный перепад геодезических высот составляет 96 м. Централизованных систем ГВС нет.

Климат

Климат рп. Усть-Уда резко-континентальный. По представленным данным генплана [21], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца - -50°С; самого тёплого месяца +36 °С Продолжительность отопительного сезона - 239 дн. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -42°С.

Климатические характеристики для рп. Усть-Уда, принятые и использованные в расчётах данной работы, приведены ниже в Табл. 1.

Табл. 1

Климатические характеристики рп. Усть-Уда

| Город (по СНиП) | Продолж. отопит. периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Средняя отопит. периода | Средне-годовая | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  | Min | Max |  |
| Зима | 239 | -42 | -28 | -9.7 | -1.6 | -50 | 36 | 2.1 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 337 га (80 % общей застройки поселения).

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 14.9 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам рп. Усть-Уда относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных  отходов (ТКО). В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы водоснабжения и водоотведения рассматриваемого поселения.

# Схема водоснабжения

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление его территории на эксплуатационные зоны

В границах территории поселения  рассматриваются пять основных систем централизованного холодного водоснабжения: система ХВС "Центральная", система ХВС "ВНБ-РТП", система ХВС ВЗ "Кор.Шк"", система ХВС "ВНС2-КШ", система ХВС "ВНБ-Неф", система ХВС "ВНБ-Аэ".

Система ХВС "ВНБ-Неф" и Система ХВС "ВНБ-Аэ" не имеют   разветвленных сетей водоснабжения.

Основным источником централизованного ХВС рп. Усть-Уда является водозабор подземных вод системы ХВС «Центральная», его расположение на карте-схеме показано на рис. 1.1.  (Водозабор "Центральный").

Наряду с основными  системами ХВС  имеются 2 локальные системы на территориях  2-х лесоперерабатывающих предприятий: система ХВС "ЛП", система ХВС "Ангарск-Лес". Холодная вода из этих систем используется в небольших объемах только для собственных нужд этих предприятий, поэтому эти системы ХВС далее подробно рассматриваться не будут.

На территории поселения имеются летние водопроводы, используемые только в летний период (в основном для полива). Исполнительные или рабочие  схемы летних водопроводов не предоставлены.  Летние водопроводы будут учитываться только при оценке балансов водопотребления.

Общая принципиальная схема существующих систем ХВС рп. Усть-Уда показана рис. 1.1. и прил. 2.1.

Зоны действия рассматриваемых объектов централизованного ХВС:

<> основная часть поселения: ВЗ "Центральный";

<> восточная часть поселения: ВНБ-РТП;

<> восточная часть поселения, территория коррекционной школы: ВЗ "КШ";

<> улица 40 Лет Победы: ВНБ-ЛХ;

<> улица Нефтянников: ВНБ-Неф;

<> улицы Аэрофлотская и Северная: ВНБ-Аэ.

Максимальные радиусы централизованного ХВС в рассматриваемых системах составляют:

<> сеть ХВС "Центральная" - 5595 м;

<> сеть ХВС "ВНБ-РТП" - 1043 м;

<> сеть ХВС ВЗ "Кор.Шк" - 1088 м;

<> сеть ХВС "ВНС2-КШ" - 500 м;

<> сеть ХВС "ВНБ-Неф" - 257 м;

<> сеть ХВС "ВНБ-Аэ" - 9 м.

Периоды работы объектов ХВС:

<> Круглый гoд: ВЗ "Центральный", ВНБ-РТП, ВЗ "КШ", ВНБ-ЛХ, ВНБ-Неф;

<> Лето: ВНБ-Аэ.

Потребителями воды в данных системах  являются одноэтажные 2-х и одноквартирные жилые дома, 2-х этажные многоквартирные дома, здания соцкультбыта, больницы и котельные. Перечень и характеристики потребителей, подключенных к системам в настоящее время, представлены в прил. 4.1 и 4.2.

Часть участков сетей водоснабжения рассматриваемых систем проложены совместно с тепловыми сетями.

Рис. 1.1. Общая принципиальная схема

централизованного водоснабжения рп. Усть-Уда

В пределах рассматриваемых централизованных сетей  холодного водоснабжения  максимальный перепад геодезических высот составляет 66 м (сеть ХВС ВЗ "Кор.Шк"").

Собственником объектов муниципальных централизованных системы ХВС является Администрация муниципального образования.

Организацией, обслуживающей рассматриваемые объекты ХВС является ООО "Водолей Профи".

Характеристики водозаборных сооружений и участков сетей рассматриваемых систем представлены ниже в разделе 1.4 Схемы.

1.2. Территории поселения, не охваченные централизованным водоснабжением

Централизованные круглогодичные системы водоснабжения охватывают 80%  общей застроенной  площади поселения. Остальная часть рп. Усть-Уда (20%) снабжается водой децентрализованным способом – в летний период через летние водопроводы, в зимний период подвоз воды.

Источниками воды на территориях, не охваченных круглогодичным централизованным водоснабжением являются водоколонки, водонапорные башни и автомашины с подвозом воды. В зимний период вода разбирается жителями непосредственно из водоколонок и водонапорных башен или подвозится на машинах, в летний период дополнительно к этому включаются летние водопроводы.

1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Зоны централизованного холодного водоснабжения  рп. Усть-Уда:

<> основная часть поселения: система ХВС ВЗ "Центральный";

<> восточная часть поселения: система ХВС "ВНБ-РТП";

<> восточная часть поселения, территория коррекционной школы: система ХВС ВЗ "КШ";

<> улица 40 Лет Победы: система ХВС ВЗ "Центральный";

<> улица Нефтянников: система ХВС "ВНБ-Неф";

<> улицы Аэрофлотская и Северная: система ХВС "ВНБ-Аэ".

В зонах централизованного теплоснабжения, сети ХВС проложены совместно с тепловыми сетями.

Перечень рассматриваемых централизованных систем ХВС рп. Усть-Уда: сеть ХВС "Центральная", сеть ХВС "ВНБ-РТП", сеть ХВС ВЗ "Кор.Шк"", сеть ХВС "ВНС2-КШ", сеть ХВС "ВНБ-Неф", сеть ХВС "ВНБ-Аэ".

В рассматриваемых системах централизованного холодного водоснабжения   имеются следующие технологические зоны:

- подъём воды из скважины, очистка поднятой воды и подача очищенной воды потребителям по разветвленным сетям  – Система ХВС "Центральная";

- подъём воды из скважин и подача ее потребителям по разветвленным сетям – Система ХВС "РТП", Система ХВС "Кор.Шк";

- подъём воды из скважин и подача ее потребителям без разветвленных  сетей – Система ХВС "Нефтянников" и Система ХВС "Аэрофлотская".

Основными зонами нецентрализованного водоснабжения являются территории с индивидуальной застройкой, расположенные в других частях поселения (около 20 % площади от территории жилой застройки).

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

#### 1.4.1. Источники водоснабжения и водозаборные сооружения

Источниками воды питьевого качества во всех  рассматриваемых системах ХВС являются артезианские скважины рассматриваемых водозаборов.

На водозаборе «Центральный» вода из скважин (всего 4 шт.) забирается глубинными насосами и подаётся в модульную водоподготовительную установку контейнерного типа (расположена на площадке водозабора). Затем очищенная  вода подается в накопительную емкость (500 м3), расположенную рядом с очистной установкой. Из накопительной емкости, под естественным напором вода поступает по водопроводной сети к потребителям. Принципиальная схема Водозабора «Центральный» представлена на рис. 1.2.

На момент обследования водозабор «ВНБ-Лесхоз» был выведен из эксплуатации, а его сети были подключены к сетям от водозабора «Центральный».

На водозаборах «РТП», «ВНБ-Неф»; "ВНБ-Аэ" вода из скважин забирается глубинными насосами и подаётся в рядом расположенные водонапорные башни. Затем под естественным напором вода из ВНБ поступает по водопроводным сетям к потребителям.

На водозаборе "Кор.Шк" вода из скважины забирается глубинным насосом  и подаётся в емкости запаса воды (БЗВ1-КШ, БЗВ2-КШ 2 шт. по 50м3), расположенные на площадке станции 2-го подъема ВНС2-КШ. Затем вода из этих емкостей насосом станции 2-го подъема подается по водопроводной сети к потребителям. Насос станции 2-го подъема работает постоянно, поддерживая необходимое давление в сети ХВС.

Все рассматриваемые водозаборы (кроме скважины по ул. Аэрофлотской) находятся в работе в течение всего года.

Характеристики скважин систем ХВС представлены в табл. 1.1.

Рис. 1.2. Общая принципиальная схема

подземного Водозабора «Центральный» рп. Усть-Уда

Табл. 1.1

| Характеристики скважин централизованного ХВС |
| --- |
| Обозначение на схеме | Год ввода | Глуб., м | Насос | Техн. колонна |
|  |  |  |  | материал | высота, м | Ду, мм |
| система ХВС ВЗ "Центральный" |  |  |  |  |  |
| Скв1-Ц | 1958 | 97 | ЭЦВ-8-25-110 | сталь |  |  |
| Скв2-Ц | 2014 | 90 | ЭЦВ-8-40-180 | сталь |  |  |
| Скв3-Ц | 1975 | 90 | ЭЦВ-8-40-120 | сталь |  |  |
| Скв4-Ц | 1957 | 80 | ЭЦВ-8-25-150 | сталь |  |  |
| система ХВС "ВНБ-РТП" |  |  |  |  |  |
| Скв-РТП | 2008 | 76 | ЭЦВ-6-16-110 | сталь |  |  |
| система ХВС ВЗ "КШ" |  |  |  |  |  |
| Скв-КШ | 2006 | 90 | ЭЦВ-6-16-110 | сталь |  |  |
| система ХВС "ВНБ-Неф" |  |  |  |  |  |
| Скв-Неф | 1970 | 50 | ЭЦВ-6-6.5-60 | сталь |  |  |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  |  |  |
| Скв-Аэ | 2011 | 90 | ЭЦВ | сталь |  |  |
| система ХВС "ВНБ-Анг_Лес" |  |  |  |  |  |
| Скв-Анг | 1978 | 95 | ЭЦВ-6-10-110 | сталь |  |  |
| система ХВС "ВНБ-ЛП" |  |  |  |  |  |
| Скв-ЛП1 | 1978 | 65 | ЭЦВ-6-6.5-105 | сталь |  |  |
| Скв-ЛП2 | 1978 | 65 | ЭЦВ-6-6.5-105 | сталь |  |  |

Характеристики насосов представлены ниже (раздел 1.4.3) в Табл. 1.2. Производительностей насосов достаточно для обеспечения водой всех подключенных в настоящее время к данным системам потребителей.

#### 1.4.2. Сооружения очистки и подготовки воды

В рассматриваемых системах водоснабжения рп. Усть-Уда сооружения  (установки) очистки и подготовки воды имеются только на водозаборе «Центральный». На  этом водозаборе установлена блочно-модульная  водоподготовительная  установка контейнерного типа БВПУ-25-К-ТО (производительность 25 м3/ч, принцип обратного осмоса, обеззараживание с применением гипохлорита натрия). По данным обследования установка очистки работает только в отопительный период. В летний период за счет повышенного водоразбора на летние водопроводы (полив) установка очистки не используется.

По предоставленной информации качество воды используемой для питьевых нужд в системе водоснабжения «Центральная» соответствует нормативным требованиям.

В других рассматриваемых системах водоснабжения рп. Усть-Уда вода после забора из скважин не очищается и не обеззараживается. Информации по качеству воды по другим системам ХВС не предоставлено.

Согласно проектной документации, паспортная производительность рассматриваемой водоподготовительной установки составляет 25 м3/ч. (600  м3/сут). По факту эффективная располагаемая производительность установки  не превышает 15 м3/ч. Фактический  среднечасовой расход воды, отпускаемой с Водозабора «Центральный» составляет 11 м3/ч в отопительный период и около 20 м3/ч летом. Необходима модернизация системы очистки исходной воды с увеличением ее производительности.

Все рассматриваемые водозаборы не имеют проектов и установленных зон санитарной охраны  (ЗСО) скважин.

#### 1.4.3. Насосные централизованные станции

В рп. Усть-Уда в рассматриваемых централизованных системах ХВС имеются в основном только насосные станции I-го подъёма – глубинные насосы в месте забора воды из скважин. Месторасположение скважин показано выше на рис. 1.1. и рис. 1.2. Дополнительная насосная станция 2-го подъема (ВНС2-КШ) имеется в системе ХВС «"Кор.Шк"».

Подача воды потребителям осуществляется:

- в системе ХВС «"Кор.Шк"» - постоянно работающим насосом станции 2-го подъема (ВНС2-КШ);

- в других системах за счет естественного напора, создаваемого  водонапорными  емкостями.

Перечень и характеристики насосов, установленных в насосных станциях  рассматриваемых систем централизованного ХВС, представлены ниже в Табл.1.2.

Располагаемая производительность водозаборов в рассматриваемых системах составляет:

<> система ХВС ВЗ "Центральный" - 1000 м3/сут;

<> система ХВС "ВНБ-РТП" - 384 м3/сут;

<> система ХВС ВЗ "КШ" - 384 м3/сут;

<> система ХВС "ВНБ-Неф" - 100 м3/сут;

<> система ХВС "ВНБ-Аэ" - 100 м3/сут.

Результаты выполненных расчётов (представлены ниже) показывают, что производительности насосов,  достаточно для обеспечения водой всех подключенных в настоящее время потребителей.

Табл. 1.2

| Перечень и характеристики насосов в системах ХВС |
| --- |
| Ст. № | Марка | Назначение | Год уст. | Расх, м3/ч | Нап, м.в.ст. | Мощн. двиг., кВт | Число обор., об/мин |
| система ХВС ВЗ "Центральный" |  |  |  |  |  |
| Скв1-Ц |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ-8-25-110 | скважинные | 2012 | 25.0 | 110 |  |  |
| Скв2-Ц |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ-8-40-180 | скважинные | 2014 | 40.0 | 180 |  |  |
| Скв3-Ц |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ-8-40-120 | скважинные | 2012 | 40.0 | 120 |  |  |
| Скв4-Ц |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ-8-25-150 | скважинные | 2012 | 25.0 | 150 |  |  |
| система ХВС "ВНБ-РТП" |  |  |  |  |  |  |
| Скв-РТП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ-6-16-110 | скважинные | 2008 | 16.0 | 110 |  |  |
| система ХВС ВЗ "КШ" |  |  |  |  |  |  |
| Скв-КШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ-6-16-110 | скважинные | 2006 | 16.0 | 110 |  |  |
| ВНС2-КШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К20/30 | подкачивающие | 2012 | 20.0 | 30 | 4 | 3000 |
| 2 | К20/30 | подкачивающие | 2012 | 20.0 | 30 | 4 | 3000 |
| система ХВС "ВНБ-Неф" |  |  |  |  |  |  |
| Скв-Неф |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ-6-6.5-60 | скважинные | 2003 | 6.5 | 60 | 2 |  |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  |  |  |  |
| Скв-Аэ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ | скважинные |  |  |  |  |  |
| система ХВС "ВНБ-Анг_Лес" |  |  |  |  |  |  |
| Скв-Анг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ-6-10-110 | скважинные | 2011 | 10.0 | 110 |  |  |
| система ХВС "ВНБ-ЛП" |  |  |  |  |  |  |
| Скв-ЛП1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ-6-6.5-105 | скважинные | 2004 | 6.5 | 105 |  |  |
| Скв-ЛП2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭЦВ-6-6.5-105 | скважинные | 2004 | 6.5 | 105 |  |  |

#### 1.4.4. Водопроводные сети

Перечень и характеристики участков рассматриваемых централизованных систем ХВС даны в прил. 3.1. Общие характеристики систем представлены в Табл. 1.3.

Суммарная протяжённость участков ХВС в границах рп. Усть-Уда составляет  47726 м, в т.ч.:

<> система ХВС ВЗ "Центральный" - 39431 м;

<> система ХВС "ВНБ-РТП" - 5921 м;

<> система ХВС ВЗ "КШ" - 2091 м;

<> система ХВС "ВНБ-Неф" - 266 м;

<> система ХВС "ВНБ-Аэ" - 17 м.

В границах рассматриваемых централизованных сетей  холодного водоснабжения максимальный перепад геодезических высот составляет 66 м (сеть ХВС ВЗ "Кор.Шк"). В рассматриваемых системах отмечается большое количество тупиковых участков протяженностью более 200 м (до 800 м), что указывает на необходимость прокладки резервирующих перемычек (между параллельными улицами).

Табл. 1.3

| Общие характеристики сетей ХВС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система ХВС | Протяженность участков, м | Макс. перепад, м | Макс. радиус, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |  |
| Всего | 136 | 47574 | 0 | 16 | 47520 |  |  |
| система ХВС ВЗ "Центральный" | 136 | 39279 | 0 | 16 | 39431 |  |  |
| сеть ХВС "Центральная" | 136 | 39279 | 0 | 16 | 39431 | 57 | 5595 |
| система ХВС "ВНБ-РТП" | 0 | 5921 | 0 | 0 | 5921 |  |  |
| сеть ХВС "ВНБ-РТП" | 0 | 5921 | 0 | 0 | 5921 | 51 | 1043 |
| система ХВС ВЗ "КШ" | 0 | 2091 | 0 | 0 | 2091 |  |  |
| сеть ХВС ВЗ "Кор.Шк"" | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1099 | 66 | 1088 |
| сеть ХВС "ВНС2-КШ" | 0 | 993 | 0 | 0 | 993 | 30 | 500 |
| система ХВС "ВНБ-Неф" | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 |  |  |
| сеть ХВС "ВНБ-Неф" | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 | 9 | 257 |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |  |  |
| сеть ХВС "ВНБ-Аэ" | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 |

Протяжённости групп участков ХВС по материалам труб и типам прокладки приведены в Табл. 1.4. Процентное соотношение протяженностей участков ХВС по материалам труб составляет:

<> система ХВС ВЗ "Центральный": сталь ­ 90%, пластик ­ 4%, чугун ­ 6%;

<> система ХВС "ВНБ-РТП": сталь ­ 100%;

<> система ХВС ВЗ "КШ": сталь ­ 100%;

<> система ХВС "ВНБ-Неф": сталь ­ 100%;

<> система ХВС "ВНБ-Аэ": сталь ­ 100%, пластик ­ 0%.

Табл. 1.4

| Протяженность групп участков ХВС по материалу труб |
| --- |
| Материал труб | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 136 | 47368 | 0 | 16 | 47520 |
| система ХВС ВЗ "Центральный" | 136 | 39073 | 0 | 16 | 39224 |
| сеть ХВС "Центральная" | 136 | 39073 | 0 | 16 | 39224 |
| н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пластик | 0 | 1626 | 0 | 0 | 1626 |
| сталь | 64 | 35249 | 0 | 16 | 35329 |
| чугун | 72 | 2197 | 0 | 0 | 2270 |
| система ХВС "ВНБ-РТП" | 0 | 5921 | 0 | 0 | 5921 |
| сеть ХВС "ВНБ-РТП" | 0 | 5921 | 0 | 0 | 5921 |
| сталь | 0 | 5921 | 0 | 0 | 5921 |
| система ХВС ВЗ "КШ" | 0 | 2091 | 0 | 0 | 2091 |
| сеть ХВС ВЗ "Кор.Шк"" | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1099 |
| сталь | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1099 |
| сеть ХВС "ВНС2-КШ" | 0 | 993 | 0 | 0 | 993 |
| сталь | 0 | 993 | 0 | 0 | 993 |
| система ХВС "ВНБ-Неф" | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 |
| сеть ХВС "ВНБ-Неф" | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 |
| сталь | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| сеть ХВС "ВНБ-Аэ" | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| пластик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сталь | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |

Протяжённости групп участков по годам и типам их прокладки  представлены в Табл. 1.5. Часть данных по годам прокладок принималась на основании устной информации специалистов эксплуатирующей организации, большая часть принималась экспертно. Рекомендуется уточнить данные по годам прокладки трубопроводов холодной воды.

Суммарная протяжённость ветхих участков сетей ХВС в границах рп. Усть-Уда составляет 41893 м (87.8 % от общей протяженности), в т.ч.:

<> система ХВС ВЗ "Центральный" - 34250 м (86.5%);

<> система ХВС "ВНБ-РТП" - 5286 м (89.3%);

<> система ХВС ВЗ "КШ" - 2091 м (100%);

<> система ХВС "ВНБ-Неф" - 266 м (100%);

<> система ХВС "ВНБ-Аэ" - 0 м (0%).

Табл. 1.5

| Протяженность групп участков ХВС по годам прокладки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год прокладки участка | Протяженность участков, м | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 136 | 47368 | 0 | 16 | 47520 |  |
| система ХВС ВЗ "Центральный" | 136 | 39073 | 0 | 16 | 39224 |  |
| сеть ХВС "Центральная" | 136 | 39073 | 0 | 16 | 39224 |  |
| 1970 | 136 | 28596 | 0 | 16 | 28748 | 51 |
| 1984 | 0 | 4021 | 0 | 0 | 4021 | 37 |
| 1985 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 36 |
| 1986 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 1006 | 35 |
| 1987 | 0 | 357 | 0 | 0 | 357 | 34 |
| 1988 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 33 |
| 1990 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 31 |
| 1995 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 26 |
| 2000 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 21 |
| 2002 | 0 | 317 | 0 | 0 | 317 | 19 |
| 2008 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 13 |
| 2010 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 11 |
| 2011 | 0 | 392 | 0 | 0 | 392 | 10 |
| 2012 | 0 | 879 | 0 | 0 | 879 | 9 |
| 2013 | 0 | 1239 | 0 | 0 | 1239 | 8 |
| 2014 | 0 | 543 | 0 | 0 | 543 | 7 |
| 2016 | 0 | 327 | 0 | 0 | 327 | 5 |
| 2017 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 4 |
| 2018 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 3 |
| 2019 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 2020 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 1 |
| 2021 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| система ХВС "ВНБ-РТП" | 0 | 5921 | 0 | 0 | 5921 |  |
| сеть ХВС "ВНБ-РТП" | 0 | 5921 | 0 | 0 | 5921 |  |
| 1970 | 0 | 4728 | 0 | 0 | 4728 | 51 |
| 1973 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 48 |
| 1984 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 37 |
| 1985 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 36 |
| 1986 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 35 |
| 1987 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 | 34 |
| 2005 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 16 |
| 2012 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 9 |
| 2020 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 1 |
| система ХВС ВЗ "КШ" | 0 | 2091 | 0 | 0 | 2091 |  |
| сеть ХВС ВЗ "Кор.Шк"" | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1099 |  |
| 1970 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1099 | 51 |
| сеть ХВС "ВНС2-КШ" | 0 | 993 | 0 | 0 | 993 |  |
| 1970 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 51 |
| 1986 | 0 | 859 | 0 | 0 | 859 | 35 |
| 1988 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 33 |
| система ХВС "ВНБ-Неф" | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 |  |
| сеть ХВС "ВНБ-Неф" | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 |  |
| 1970 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 | 51 |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |  |
| сеть ХВС "ВНБ-Аэ" | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |  |
| 2011 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 10 |

Протяжённости групп участков по диаметрам трубопроводов и типам прокладки участков представлены в Табл. 1.6.

Табл. 1.6

| Протяженность групп участков ХВС по диаметрам труб |
| --- |
| Диаметр труб | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 136 | 47368 | 0 | 16 | 47520 |
| система ХВС ВЗ "Центральный" | 136 | 39073 | 0 | 16 | 39224 |
| сеть ХВС "Центральная" | 136 | 39073 | 0 | 16 | 39224 |
| 20 | 0 | 11147 | 0 | 0 | 11147 |
| 25 | 0 | 4827 | 0 | 0 | 4827 |
| 32 | 0 | 11191 | 0 | 0 | 11191 |
| 40 | 16 | 2239 | 0 | 0 | 2255 |
| 50 | 48 | 5013 | 0 | 16 | 5077 |
| 57 | 0 | 329 | 0 | 0 | 329 |
| 70 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 80 | 72 | 249 | 0 | 0 | 321 |
| 89 | 0 | 507 | 0 | 0 | 507 |
| 100 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 3168 |
| 108 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 110 | 0 | 301 | 0 | 0 | 301 |
| 150 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 200 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 3192 |
| система ХВС "ВНБ-РТП" | 0 | 5921 | 0 | 0 | 5921 |
| сеть ХВС "ВНБ-РТП" | 0 | 5921 | 0 | 0 | 5921 |
| 20 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 |
| 25 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 1464 |
| 32 | 0 | 808 | 0 | 0 | 808 |
| 50 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 2570 |
| 57 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 |
| 76 | 0 | 174 | 0 | 0 | 174 |
| система ХВС ВЗ "КШ" | 0 | 2091 | 0 | 0 | 2091 |
| сеть ХВС ВЗ "Кор.Шк"" | 0 | 1099 | 0 | 0 | 1099 |
| 100 | 0 | 833 | 0 | 0 | 833 |
| 200 | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 |
| сеть ХВС "ВНС2-КШ" | 0 | 993 | 0 | 0 | 993 |
| 25 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 |
| 32 | 0 | 299 | 0 | 0 | 299 |
| 50 | 0 | 284 | 0 | 0 | 284 |
| 80 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
| 100 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 |
| 200 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| система ХВС "ВНБ-Неф" | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 |
| сеть ХВС "ВНБ-Неф" | 0 | 266 | 0 | 0 | 266 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 |
| 100 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| сеть ХВС "ВНБ-Аэ" | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |

Процентное соотношение протяженностей участков ХВС по их типам прокладки составляет:

<> система ХВС ВЗ "Центральный": непр ­ 100%, надз ­ 0%, помещ ­ 0%;

<> система ХВС "ВНБ-РТП": непр ­ 100%;

<> система ХВС ВЗ "КШ": непр ­ 100%;

<> система ХВС "ВНБ-Неф": непр ­ 100%;

<> система ХВС "ВНБ-Аэ": непр ­ 100%.

Глубина прокладки трубопроводов водоснабжения составляет 2.5-3 м. Грунты представлены глиной, суглинками и скальником (по основным водоводам).

Проведённые гидравлические расчёты водопроводных сетей  рассматриваемых систем ХВС показали:

- не все существующие диаметры магистральных трубопроводов соответствуют проектным значениям для режима максимального часового потребления воды. Это указывает на наличие в рассматриваемых  централизованных системах участков труб с заниженной пропускной  способностью. Особенно это касается достаточно длинных тупиковых участков трубопроводов с диаметрами Ду25, Ду32 и Ду40. Одним из оперативных мероприятий для решения этой проблемы может быть организация перемычек и закольцовка тупиковых участков.

- В системе ХВС «Кор.Шк» имеются потребители (узлы) с превышением (более 60 м) нормативного напора;

- В системе ХВС «Центральная» имеются потребители с занижением (менее 10 м от минимально необходимого) нормативного напора, особенно это отмечается в летний период при подключении к централизованной системе летних водопроводов;

- В системах ХВС «Центральная», «Кор.Шк» и «РТП» имеются тупиковые участки водопроводов протяженностью более 200 м (до 800м!). По нормативу такие участки должны быть закольцованы резервирующими перемычками.

- На сетях ХВС установлено недостаточное количество пожарных гидрантов.

Электронная модель сетей ХВС рассматриваемых систем выполнена в ПО PipeNet. Распечатанные бумажные схемы сетей представлены на общей схеме водоснабжения (существующее состояние) в прил. 2.1.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей централизованных систем ХВС рп. Усть-Уда осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Госстроя РФ №168 от 30 декабря 1999 г.

#### 1.4.5. Технические и технологические проблемы

Проблемы, характерные для централизованных систем водоснабжения:

- Необходимость уточнения исполнительных схем участков трубопроводов (уточнение трассировок, глубины и годов прокладок, материала и диаметров труб, наличия запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и др.).

- Фактическая располагаемая производительность установки для очистки воды на Водозаборе «Центральный» меньше (в 1.5 раза) фактического среднечасового расхода воды, отпускаемого с водозабора. Необходима модернизация системы очистки с увеличением ее производительности.

- Летние трубопроводы ХВС («летники») подключены к основной системе ХВС. т.е. для полива может использоваться (и используется!) очищенная вода.

- Значительный износ трубопроводов водоснабжения – основная техническая  проблема. Аварийность на сетях водопроводов возникает, в основном, по причине  почвенной и электрохимической коррозии металла. На момент обследования в замене нуждалось около 42 км (88 % от общей протяженности) участков водопроводных сетей.

- Износ и необходимость замены запорно-регулирующей арматуры;

- У водонапорных башен требуется проведение капитального ремонта зданий и резервуаров;

- Крайне малое количество резервных (разгрузочных) контуров в сетях ХВС может являться одной из причин недостаточного располагаемого напора в сети у части концевых потребителей. Особенно это может проявляться в летний период.

- Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. По предоставленной информации только у небольшой части потребителей имеются счетчики холодной воды. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о фактическом потреблении воды, но и создаст условия для эффективного применения автоматизированных систем диспетчиризации и управления.

- Нет данных по соответствию водопроводной воды, подаваемой потребителям  рп. Усть-Уда от всех систем ХВС (кроме системы «Центральная»), требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества».

- 20% жилой застройки поселения не охвачена круглогодичным  централизованным водоснабжением.

На момент обследования рассматриваемых централизованных систем  ХВС, информации о наличии предписаний (об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды) от органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, не было.

В результате проведенного обследования в целом можно сказать, что:

- объемы разрешенного водопользования и производительности водозаборов  обеспечивают необходимые потребности в холодной воде   подключенных централизованных систем;

- в случае развития ситуации по увеличению загрязненности (в первую очередь по биологическим показателям) подземных вод на основном водозаборе «Центральный» целесообразно рассмотреть вопрос проектирования и строительства нового дополнительного водозабора, отвечающего всем нормативным требованиям (качество воды, наличие зон санитарной охраны и т.д.);

- рассматриваемые водозаборы подземных вод целесообразно будет использовать на перспективу в качестве основных источников водоснабжения рп. Усть-Уда, в т.ч. в период проектирования, строительства  и ввода в эксплуатацию нового дополнительного водозабора.

#### 1.4.6. Системы горячего водоснабжения

Согласно проекта актуализированной Схемы теплоснабжения 2021 г. [25], в рп. Усть-Уда официально систем горячего водоснабжения нет. По результатам обследования в централизованных системах теплоснабжения имеется частичный несанкционированный разбор воды из систем отопления зданий, который по факту является составляющей в потерях тепловой энергии. В случае узаконивания данной ситуации путем организации системы открытого водоразбора и утверждения тарифа на ГВС, необходимо учесть, что Федеральным законом «О теплоснабжении» №190-ФЗ установлена необходимость перевода существующих открытых схем централизованного ГВС на закрытые схемы в случае обоснования эффективности этого решения.

Для перевода ГВС потребителей с открытой на закрытую схему в зданиях, подключенных непосредственно к тепломагистралям с двухтрубными сетями необходимо организовать ИТП потребителей с установкой водоводяных подогревателей и подводом холодного водопровода непосредственно к каждому ИТП.

При строительстве новой котельной, обеспечивающей снабжение потребителей горячей водой по закрытой схеме теплоснабжения, необходима  прокладка четырехтрубной тепловой сети от источника до потребителей.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлотных грунтов

В пределах территории рп. Усть-Уда вечномерзлотных грунтов нет, поэтому описание технических и технологических решений по  предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения  вечномерзлотных  грунтов  не  требуется.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованных систем водоснабжения

Собственником рассматриваемых объектов ХВС является Администрация поселения.

Эксплуатирующей организацией, соответственно,  – ООО «Водолей Профи».

На территории некоторых предприятий (предприятия лесопереработки)  рп. Усть-Уда имеются собственные локальные системы водоснабжения от собственных скважин, которые снабжают водой только собственные здания и в данной работе подробно рассматриваться не будут. Эти локальные системы водоснабжения  эксплуатируют собственники этих систем.

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В настоящее время администрация поселения не имеет утверждённых инвестиционных программ, определяющих направления развития и целевые показатели, которые необходимо достигнуть для повышения качества и надёжности водоснабжения рп. Усть-Уда.

В качестве таких показателей рекомендуется определить:

- Показатели качества питьевой воды (к 2032 г.):

  - Наличие контроля качества воды – 100 %,

  - Соответствие качества воды установленным требованиям – 100 %;

- Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения (к 2032 г.):

  - Аварийность систем водоснабжения – 0.4 ед./км,

  - Уровень потерь воды к объёму отпущенной воды в сеть – 3.05 %;

- Показатели качества обслуживания абонентов (к 2032 г.):

  - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к сетям водоснабжения – 100 %,

  - Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года – 100 %;

- Показатели эффективности использования ресурсов (к 2032 г.):

  - Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды – 0.94кВт*ч/м3.

Учитывая вышеизложенное, и основываясь на материалах генерального плана развития Усть-Удинского МО и информации, полученной от администрации и эксплуатирующей организации, можно определить следующие основные направления развития централизованной системы водоснабжения рп. Усть-Уда:

- Проведение инвентаризации и составление исполнительных схем систем (сетей) централизованного водоснабжения;

- Повышение эффективности и качества работы технологических схем забора, очистки и подачи воды, за счет модернизации существующих водозаборов  (увеличение производительности существующей системы очистки и обеззараживания воды до нормативного значения на водозаборе «Центральный»);

- В случае развития ситуации по увеличению загрязненности подземных вод на основном водозаборе «Центральный», проектирование и строительство нового дополнительного водозабора, отвечающего всем нормативным требованиям (качество воды, наличие зон санитарной охраны и т.д.);

- Повышение централизации схемы водоснабжения поселения за счёт  объединения систем ХВС и подключения дополнительных потребителей воды (особенно это актуально для нагорной части поселения);

- Разработка и реализация мероприятий по обеспечению расчётных  гидравлических режимов в зимний и летний периоды;

- Для обеспечения противопожарных мероприятий на вновь прокладываемых водопроводных сетях должны быть установлены пожарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП 2.04.02-84;

- Снижение эксплуатационных затрат и себестоимости добычи и передачи холодной воды.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Для оценки перспективного развития централизованных систем водоснабжения рп. Усть-Уда, в данной работе использовались материалы градостроительной документации поселения [21-24], информация по перспективе строительства (предоставлена администрацией поселения) и результаты непосредственного обследования рассматриваемых систем водоснабжения.

Анализ полученной информации показал, что до конца расчётного срока Схемы (2032 г.) к существующим централизованным системам холодного водоснабжения посёлка планируется подключить значительное количество новых потребителей. Отключать существующих потребителей не предусматривается.

Вариант строительства  нового дополнительного водозабора целесообразно рассмотреть в случае развития ситуации по увеличению загрязненности подземных вод на основном водозаборе «Центральный».

Анализ существующего состояния централизованных систем ХВС рп. Усть-Уда показывает на целесообразность рассмотрения одного перспективного варианта развития централизованных систем ХВС рп. Усть-Уда – «Водоснабжение рп. Усть-Уда от существующих водозаборов, с проведением необходимых мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности существующих объектов ХВС, повышению надёжности и эффективности их функционирования».  Развитие систем ХВС в данном направлении рассчитано на период до 2032 г.

Реализация указанного Варианта для рассматриваемых систем ХВС  предполагает выполнение всех мероприятий по указанным выше направлениям развития.

При замене ветхих или прокладке новых участков сетей ХВС рекомендуется использовать новые полимерные трубы, имеющие по сравнению со стальными, значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные трубы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации стальных труб. Гидравлические характеристики (в первую очередь, коэффициент шероховатости) труб из полимерных материалов намного дольше остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжёлой техники, они удобны и менее затратны в монтаже.

Графическая схема централизованного холодного водоснабжения в существующем состоянии и на перспективу представлена, соответственно, в прил.2.1. и прил. 2.2.

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Существующие балансы водоснабжения и потребления

#### 3.1.1. Общий баланс подачи и реализации воды

Перечень и характеристики существующих потребителей воды в централизованных системах холодного водоснабжения представлены в прил. 4.1. и прил. 4.2.

Существующие расчётные балансы подачи холодной воды в централизованных системах ХВС рп. Усть-Уда  представлены в Табл. 3.1.

Представленные в табл. 3.1 балансы холодной воды рассчитаны с учетом  летнего потребления воды для нужд полива, расчетное потребление которого представлено еще отдельно в табл. 3.2.

Табл. 3.1

| Баланс подачи воды по системам ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 17.8 | 47.4 | 427.8 | 503.4 | 102.2 | 21.9 | 198.0 | 526.3 | 910.5 | 70.8 | 173.1 |
| система ХВС ВЗ "Центральный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 12.65 | 36.44 | 303.7 | 364.4 | 72.58 | 15.54 | 140.10 | 373.0 | 646.0 | 50.10 | 122.68 |
| - Потери | 1.73 | 1.73 | 41.5 | 41.5 | 9.91 | 1.73 | 1.73 | 41.5 | 41.5 | 5.22 | 15.13 |
| - Общий расход | 14.38 | 38.17 | 345.1 | 405.9 | 82.49 | 17.27 | 141.83 | 414.4 | 687.5 | 55.32 | 137.81 |
| система ХВС "ВНБ-РТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 1.72 | 4.95 | 41.3 | 49.5 | 9.86 | 2.07 | 20.63 | 49.6 | 90.0 | 6.72 | 16.59 |
| - Потери | 0.19 | 0.19 | 4.6 | 4.6 | 1.10 | 0.19 | 0.19 | 4.6 | 4.6 | 0.58 | 1.67 |
| - Общий расход | 1.91 | 5.14 | 45.9 | 54.1 | 10.96 | 2.26 | 20.82 | 54.1 | 94.6 | 7.30 | 18.26 |
| система ХВС ВЗ "КШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 1.24 | 3.58 | 29.8 | 35.8 | 7.13 | 1.05 | 3.33 | 25.1 | 30.8 | 3.17 | 10.30 |
| - Потери | 0.14 | 0.14 | 3.3 | 3.3 | 0.79 | 0.14 | 0.14 | 3.3 | 3.3 | 0.42 | 1.21 |
| - Общий расход | 1.38 | 3.72 | 33.1 | 39.1 | 7.92 | 1.18 | 3.47 | 28.4 | 34.1 | 3.59 | 11.51 |
| система ХВС "ВНБ-Неф" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 0.04 | 0.11 | 0.9 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 5.36 | 5.2 | 16.1 | 0.81 | 1.02 |
| - Потери | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.03 |
| - Общий расход | 0.04 | 0.11 | 1.0 | 1.2 | 0.24 | 0.22 | 5.36 | 5.3 | 16.2 | 0.82 | 1.06 |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 0.11 | 0.30 | 2.5 | 3.0 | 0.60 | 1.00 | 26.55 | 24.0 | 78.0 | 3.79 | 4.39 |
| - Потери | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.04 |
| - Общий расход | 0.11 | 0.31 | 2.6 | 3.1 | 0.63 | 1.00 | 26.56 | 24.1 | 78.1 | 3.80 | 4.43 |

Табл. 3.2

| Баланс подачи холодной воды на полив по системам ХВС |
| --- |
|  | Лето |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  |
| Всего | 5.2 | 109.9 | 125.6 | 439.5 | 4.5 |
| система ХВС ВЗ "Центральный" | 3.60 | 75.50 | 86.3 | 302.0 | 3.11 |
| сеть ХВС "Центральная" | 3.60 | 75.50 | 86.3 | 302.0 | 3.11 |
| система ХВС "ВНБ-РТП" | 0.55 | 11.63 | 13.3 | 46.5 | 0.48 |
| сеть ХВС "ВНБ-РТП" | 0.55 | 11.63 | 13.3 | 46.5 | 0.48 |
| система ХВС ВЗ "КШ" | 0.01 | 0.25 | 0.3 | 1.0 | 0.01 |
| сеть ХВС "ВНС2-КШ" | 0.01 | 0.25 | 0.3 | 1.0 | 0.01 |
| сеть ХВС ВЗ "Кор.Шк"" | 0.01 | 0.25 | 0.3 | 1.0 | 0.01 |
| система ХВС "ВНБ-Неф" | 0.18 | 3.75 | 4.3 | 15.0 | 0.15 |
| сеть ХВС "ВНБ-Неф" | 0.18 | 3.75 | 4.3 | 15.0 | 0.15 |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" | 0.89 | 18.75 | 21.4 | 75.0 | 0.77 |
| сеть ХВС "ВНБ-Аэ" | 0.89 | 18.75 | 21.4 | 75.0 | 0.77 |

Вышеуказанные объёмы потребления холодной воды принимались исходя из следующих данных:

- для населения – согласно фактического и нормативного водопотребления [20] (см. ниже раздел 3.1.4. Схемы);

- для предприятий и других потребителей – на основе нормативов [12] и договорных нагрузок с учётом данных о фактическом потреблении, предоставленном организацией тепло- и водоснабжения.

Объёмы потерь воды в рассматриваемых централизованных системах ХВС составляют:

<> система ХВС ВЗ "Центральный" - 41.5 м3/сут (15.1 тыс.м3/год, 12.3 %);

<> система ХВС "ВНБ-РТП" - 4.6 м3/сут (1.7 тыс.м3/год, 10.1 %);

<> система ХВС ВЗ "КШ" - 3.3 м3/сут (1.2 тыс.м3/год, 11.7 %);

<> система ХВС "ВНБ-Неф" - 0.1 м3/сут (0.03 тыс.м3/год, 3.2 %);

<> система ХВС "ВНБ-Аэ" - 0.1 м3/сут (0.04 тыс.м3/год, 0.9 %).

Неучтённые и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить на:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; промывка после устранения аварий, плановых замен, профилактических ремонтных работ; промывка канализационных сетей; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учётные расходы (не зарегистрированные средствами измерения).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводных сетей. Их объёмы зависят от состояния водопроводных сетей, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

#### 3.1.2. Территориальный баланс подачи воды

В зонах действия централизованных систем холодного водоснабжения рп. Усть-Уда отсутствуют выделенные элементы территориального деления.  В Табл. 3.3 представлен баланс подачи холодной  воды по рассматриваемым сетям ХВС.

Основной расход ХВС (80% от общего годового расхода) приходится на сеть ХВС «Центральная», соответственно, на сеть ХВС РТП – 11%, на сеть ХВС «Кор.Шк» - 7%. На все оставшиеся системы ХВС («Нефтянников» и «Аэрофлотская») приходится 2% от общего годового расхода.

Табл. 3.3

| Баланс подачи воды по сетям ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 17.8 | 47.4 | 427.8 | 503.4 | 102.2 | 21.9 | 198.0 | 526.3 | 910.5 | 70.8 | 173.1 |
| система ХВС ВЗ "Центральный" | 14.38 | 38.17 | 345.1 | 405.9 | 82.49 | 17.27 | 141.83 | 414.4 | 687.5 | 55.32 | 137.81 |
| сеть ХВС "Центральная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 12.65 | 36.44 | 303.7 | 364.4 | 72.58 | 15.54 | 140.10 | 373.0 | 646.0 | 50.10 | 122.68 |
| - Потери | 1.727 | 1.727 | 41.45 | 41.45 | 9.91 | 1.727 | 1.727 | 41.45 | 41.45 | 5.22 | 15.13 |
| - Общий расход | 14.38 | 38.17 | 345.1 | 405.9 | 82.49 | 17.27 | 141.83 | 414.4 | 687.5 | 55.32 | 137.81 |
| система ХВС "ВНБ-РТП" | 1.91 | 5.14 | 45.9 | 54.1 | 10.96 | 2.26 | 20.82 | 54.1 | 94.6 | 7.30 | 18.26 |
| сеть ХВС "ВНБ-РТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 1.72 | 4.95 | 41.3 | 49.5 | 9.86 | 2.07 | 20.63 | 49.6 | 90.0 | 6.72 | 16.59 |
| - Потери | 0.191 | 0.191 | 4.59 | 4.59 | 1.10 | 0.191 | 0.191 | 4.59 | 4.59 | 0.58 | 1.67 |
| - Общий расход | 1.91 | 5.14 | 45.9 | 54.1 | 10.96 | 2.26 | 20.82 | 54.1 | 94.6 | 7.30 | 18.26 |
| система ХВС ВЗ "КШ" | 1.38 | 3.72 | 33.1 | 39.1 | 7.92 | 1.18 | 3.47 | 28.4 | 34.1 | 3.59 | 11.51 |
| сеть ХВС ВЗ "Кор.Шк"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| - Потери | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Общий расход | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| сеть ХВС "ВНС2-КШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 1.24 | 3.58 | 29.8 | 35.8 | 7.13 | 1.05 | 3.33 | 25.1 | 30.8 | 3.17 | 10.30 |
| - Потери | 0.138 | 0.138 | 3.31 | 3.31 | 0.79 | 0.138 | 0.138 | 3.31 | 3.31 | 0.42 | 1.21 |
| - Общий расход | 1.38 | 3.72 | 33.1 | 39.1 | 7.92 | 1.18 | 3.47 | 28.4 | 34.1 | 3.59 | 11.51 |
| система ХВС "ВНБ-Неф" | 0.04 | 0.11 | 1.0 | 1.2 | 0.24 | 0.22 | 5.36 | 5.3 | 16.2 | 0.82 | 1.06 |
| сеть ХВС "ВНБ-Неф" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 0.04 | 0.11 | 0.9 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 5.36 | 5.2 | 16.1 | 0.81 | 1.02 |
| - Потери | 0.004 | 0.004 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.004 | 0.004 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.03 |
| - Общий расход | 0.04 | 0.11 | 1.0 | 1.2 | 0.24 | 0.22 | 5.36 | 5.3 | 16.2 | 0.82 | 1.06 |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" | 0.11 | 0.31 | 2.6 | 3.1 | 0.63 | 1.00 | 26.56 | 24.1 | 78.1 | 3.80 | 4.43 |
| сеть ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 0.11 | 0.30 | 2.5 | 3.0 | 0.60 | 1.00 | 26.55 | 24.0 | 78.0 | 3.79 | 4.39 |
| - Потери | 0.004 | 0.004 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.004 | 0.004 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.04 |
| - Общий расход | 0.11 | 0.31 | 2.6 | 3.1 | 0.63 | 1.00 | 26.56 | 24.1 | 78.1 | 3.80 | 4.43 |

#### 3.1.3. Структурный баланс воды по группам потребителей

Структура потребления холодной воды по группам потребителей представлена в Табл.3.4.

В рассматриваемых системах ХВС рп. Усть-Уда расчетное водопотребление группы «Население» составляет:

<> система ХВС ВЗ "Центральный" - 88.2 тыс.м3/год (71.9 %);

<> система ХВС "ВНБ-РТП" - 13.4 тыс.м3/год (80.6 %);

<> система ХВС ВЗ "КШ" - 2.1 тыс.м3/год (20.7 %);

<> система ХВС "ВНБ-Неф" - 0.7 тыс.м3/год (67.9 %);

<> система ХВС "ВНБ-Аэ" - 3.5 тыс.м3/год (79 %).

В системах ХВС "Аэрофлотская" и  "Нефтянников" население потребляет воду только через водоколонки.

В летний период в централизованных системах ХВС «появляются» сезонные потребители – полив приусадебных участков. В связи с этим общий суточный объём потребления воды в централизованных системах ХВС увеличивается. Расчетный расход воды на нужды полива составляет:

<> система ХВС ВЗ "Центральный" - 86.3 м3/сут (3.1 тыс.м3/год, 3.5 %);

<> система ХВС "ВНБ-РТП" - 13.3 м3/сут (0.5 тыс.м3/год, 3.6 %);

<> система ХВС ВЗ "КШ" - 0.6 м3/сут (0 тыс.м3/год, 1 %);

<> система ХВС "ВНБ-Неф" - 4.3 м3/сут (0.2 тыс.м3/год, 22.2 %);

<> система ХВС "ВНБ-Аэ" - 21.4 м3/сут (0.8 тыс.м3/год, 22.2 %).

Общий расчетный расход воды в системе ХВС «Центральная» составляет:

- В зимний период – не менее 12.6 м3/ч (304 м3/сут);

- В летний период - не менее 15.5 м3/ч (373 м3/сут).

Табл. 3.4

| Баланс подачи холодной воды по группам потребителей систем ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 17.8 | 47.4 | 427.8 | 503.4 | 102.2 | 21.9 | 198.0 | 526.3 | 910.5 | 70.8 | 173.1 |
| система ХВС ВЗ "Центральный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 8.47 | 24.40 | 203.3 | 244.0 | 48.59 | 12.07 | 130.10 | 289.6 | 546.0 | 39.59 | 88.18 |
| - нежилые | 3.47 | 10.01 | 83.4 | 100.1 | 19.93 | 3.47 | 10.01 | 83.4 | 100.1 | 10.51 | 30.44 |
| - водоколонки | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| - теплоисточники | 0.71 | 2.04 | 17.0 | 20.4 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 4.06 |
| - Всего потребл. | 12.65 | 36.44 | 303.7 | 364.4 | 72.58 | 15.54 | 140.10 | 373.0 | 646.0 | 50.10 | 122.68 |
| - Потери | 1.73 | 1.73 | 41.5 | 41.5 | 9.91 | 1.73 | 1.73 | 41.5 | 41.5 | 5.22 | 15.13 |
| - Общий расход | 14.38 | 38.17 | 345.1 | 405.9 | 82.49 | 17.27 | 141.83 | 414.4 | 687.5 | 55.32 | 137.81 |
| система ХВС "ВНБ-РТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 1.28 | 3.69 | 30.7 | 36.9 | 7.34 | 1.83 | 19.96 | 44.0 | 83.4 | 6.02 | 13.37 |
| - нежилые | 0.23 | 0.67 | 5.5 | 6.7 | 1.33 | 0.23 | 0.67 | 5.5 | 6.7 | 0.70 | 2.02 |
| - водоколонки | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| - теплоисточники | 0.21 | 0.60 | 5.0 | 6.0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.20 |
| - Всего потребл. | 1.72 | 4.95 | 41.3 | 49.5 | 9.86 | 2.07 | 20.63 | 49.6 | 90.0 | 6.72 | 16.59 |
| - Потери | 0.19 | 0.19 | 4.6 | 4.6 | 1.10 | 0.19 | 0.19 | 4.6 | 4.6 | 0.58 | 1.67 |
| - Общий расход | 1.91 | 5.14 | 45.9 | 54.1 | 10.96 | 2.26 | 20.82 | 54.1 | 94.6 | 7.30 | 18.26 |
| система ХВС ВЗ "КШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 0.24 | 0.69 | 5.7 | 6.9 | 1.37 | 0.25 | 1.04 | 6.0 | 7.9 | 0.77 | 2.13 |
| - нежилые | 0.80 | 2.29 | 19.1 | 22.9 | 4.56 | 0.80 | 2.29 | 19.1 | 22.9 | 2.41 | 6.97 |
| - водоколонки | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| - теплоисточники | 0.21 | 0.60 | 5.0 | 6.0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.20 |
| - Всего потребл. | 1.24 | 3.58 | 29.8 | 35.8 | 7.13 | 1.05 | 3.33 | 25.1 | 30.8 | 3.17 | 10.30 |
| - Потери | 0.14 | 0.14 | 3.3 | 3.3 | 0.79 | 0.14 | 0.14 | 3.3 | 3.3 | 0.42 | 1.21 |
| - Общий расход | 1.38 | 3.72 | 33.1 | 39.1 | 7.92 | 1.18 | 3.47 | 28.4 | 34.1 | 3.59 | 11.51 |
| система ХВС "ВНБ-Неф" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 5.25 | 4.3 | 15.0 | 0.69 | 0.69 |
| - нежилые | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| - водоколонки | 0.04 | 0.11 | 0.9 | 1.1 | 0.22 | 0.04 | 0.11 | 0.9 | 1.1 | 0.11 | 0.33 |
| - теплоисточники | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| - Всего потребл. | 0.04 | 0.11 | 0.9 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 5.36 | 5.2 | 16.1 | 0.81 | 1.02 |
| - Потери | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.03 |
| - Общий расход | 0.04 | 0.11 | 1.0 | 1.2 | 0.24 | 0.22 | 5.36 | 5.3 | 16.2 | 0.82 | 1.06 |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | 26.25 | 21.4 | 75.0 | 3.47 | 3.47 |
| - нежилые | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| - водоколонки | 0.11 | 0.30 | 2.5 | 3.0 | 0.60 | 0.11 | 0.30 | 2.5 | 3.0 | 0.32 | 0.92 |
| - теплоисточники | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| - Всего потребл. | 0.11 | 0.30 | 2.5 | 3.0 | 0.60 | 1.00 | 26.55 | 24.0 | 78.0 | 3.79 | 4.39 |
| - Потери | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.04 |
| - Общий расход | 0.11 | 0.31 | 2.6 | 3.1 | 0.63 | 1.00 | 26.56 | 24.1 | 78.1 | 3.80 | 4.43 |

#### 3.1.4. Нормы удельного водопотребления и фактическое потребление воды населением

В настоящее время для рассматриваемой системы водоснабжения поселения применяются нормы удельного водопотребления, утверждённые приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30.12.2016 № 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области» [20].

Действующие нормативы водопотребления в многоквартирных и жилых домах рассматриваемого поселения (не оборудованные приборами учета) представлены в табл. 3.5

Табл. 3.5

| Нормативы водопотребления в жилых зданиях (мкд и жд, на 1 чел) |
| --- |
| № и тип категории жилого здания (приказ № 184-мпр от 30.12.2016) | Норматив ХВС | Норматив ГВС | Кол-во зданий |
|  | м3/мес | л/сут | м3/мес | л/сут |  |
| 6) 7.36, 0, МКД и ЖД с центр. ХВС, водонагр., ВО, оборуд. унитаз., рак., мойк., душами и ванн. сидяч. дл. 1200 мм с душем | 7.36 | 310 | - | - | н/д |
| 15. МКД и ЖД с водоразб. колонкой | 0.76 | 25.3 | - | - | н/д |
| 18) 3.86, 0, МКД и ЖД с центр. ХВС, водонагр., ВО, оборуд. унитаз., рак., мойк. | 3.86 | 160 | - | - | н/д |

Жилой фонд рп. Усть-Уда состоит в основном из индивидуальных домов усадебного типа. Большая часть этих домов приборами учета не обеспечены, поэтому достоверный приборный мониторинг фактического водопотребления населения произвести невозможно.

#### 3.1.5. Системы коммерческого учёта воды и анализ планов по установке приборов учёта

Согласно статьи 13 части 1 ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] - производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

По предоставленной информации приборы учета потребления воды установлены только у части жилых (около 280 узлов) и нежилых (около 15 узлов) зданий.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. Планы по установке приборов учета воды не предоставлены.

Для обеспечения 100 % оснащённости приборами учёта необходимо выполнять мероприятия в соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5].

#### 3.1.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения поселения

Системы холодного водоснабжения

Значения располагаемых и расчетных мощностей (расходов) добытой и отпущенной потребителям холодной воды представлены в Табл. 3.6. Значения резерва рассчитаны по максимальному суточному водопотреблению при условии работы на рассматриваемых водозаборах одной скважины.

Табл. 3.6

| Резервы располагаемой мощности оборудования объектов систем ХВС (Существующее состояние) |
| --- |
|  | Располаг. мощность, м3/сут | Расчётный суточный расход, м3/сут | Резерв мощности, м3/сут (%) |
| Система ХВС |  | Отопит. период | Лето |  |
|  |  | сред. | макс. | сред. | макс. | От. пер. | Лето |
| система ХВС ВЗ "Центральный" |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗ "Центральный" | 1000 | 345.1 | 405.9 | 414.4 | 687.5 | 594.1 (59.4%) | 312.5 (31.3%) |
| система ХВС "ВНБ-РТП" |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНБ-РТП | 384 | 45.9 | 54.1 | 54.1 | 94.6 | 329.9 (85.9%) | 289.4 (75.4%) |
| система ХВС ВЗ "КШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗ "КШ" | 384 | 33.1 | 39.1 | 28.4 | 34.1 | 345 (90%) | 350 (91%) |
| БЗВ2-КШ | 200 | 33.1 | 39.1 | 28.4 | 34.1 | 161 (42%) | 166 (43%) |
| система ХВС "ВНБ-Неф" |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНБ-Неф | 100 | 1.0 | 1.2 | 5.3 | 16.2 | 98.8 (98.8%) | 83.8 (83.8%) |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНБ-Аэ | 100 | 2.6 | 3.1 | 24.1 | 78.1 | 96.9 (96.9%) | 21.9 (21.9%) |

В существующем состоянии в рассматриваемых  системах ХВС  отмечается резерв располагаемой мощности оборудования:

<> система ХВС ВЗ "Центральный" - 594.1 м3/сут (59.4 %);

<> система ХВС "ВНБ-РТП" - 329.9 м3/сут (85.9 %);

<> система ХВС ВЗ "КШ" - 345 м3/сут (90 %);

<> система ХВС "ВНБ-Неф" - 98.8 м3/сут (98.8 %);

<> система ХВС "ВНБ-Аэ" - 96.9 м3/сут (96.9 %).

Несмотря на значительный прирост летнего водопотребления, во всех рассматриваемых системах ХВС в летний период также сохраняется достаточный резерв располагаемой мощности.

Системы горячего водоснабжения

В существующем состоянии централизованных систем ГВС в рп. Усть-Уда нет. В перспективе на расчетный срок Схемы организация новых централизованных систем ГВС в рп. Усть-Уда не планируется.

3.2. Перспективные балансы водоснабжения и потребления

#### 3.2.1. Прогнозные балансы потребления воды

Согласно данных раздела 2.2 Схемы (см. выше), к централизованным системам холодного водоснабжения рп. Усть-Уда предполагается подключить запланированные к строительству здания и часть существующих зданий индивидуальной застройки (техусловия на подключение не предоставлены).  В перспективе увеличения холодного водопотребления за счет перехода на закрытую схему ГВС не предполагается, т.к. официального ГВС в системах теплоснабжения нет.  Характеристики перспективных потребителей ХВС представлены ниже в Табл.3.7 и в прил. 4.

Табл. 3.7

| Перечень и характеристики перспективных потребителей ХВС |
| --- |
| Обозначение | Название | Адрес | Год изм | Средние расходы ХВС |
|  |  | Улица | № |  | м3/ч | м3/сут |
| Всего |  |  |  |  | 7.85 | 188.5 |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  | 1.82 | 43.65 |
| сеть ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  |  | 1.82 | 43.65 |
| Жилые |  |  |  |  | 1.82 | 43.7 |
| м-н_ Ангарский_2023 |  |  |  | 2023 | 0.728 | 17.46 |
| м-н_ Ангарский_2024 |  |  |  | 2024 | 0.364 | 8.73 |
| М-н "Ангарский-2" (перспектива 2025г) |  |  |  | 2025 | 0.728 | 17.46 |
| система ХВС ВЗ "КШ" |  |  |  | 4.58 | 109.80 |
| сеть ХВС "ВНС2-КШ" |  |  |  |  | 2.10 | 50.40 |
| Жилые |  |  |  |  | 2.10 | 50.4 |
| 3-й жил. р-н (140 жд) |  | Свердлова, Ватутина, Нагорная, Сосновая |  | 2024 | 2.100 | 50.40 |
| сеть ХВС "новая от Емк ВНС КШ" |  |  |  |  | 2.48 | 59.40 |
| Жилые |  |  |  |  | 2.48 | 59.4 |
| 2-й жил. р-н (165 жд) |  | Ломоносова, Калинина, Некрасова, Гоголя, Урицкого, Части: Свердлова и Орджоникидзе |  | 2024 | 2.475 | 59.40 |
| система ХВС ВЗ "Центральный" |  |  |  | 1.46 | 35.07 |
| сеть ХВС "Центральная" |  |  |  |  | 0.74 | 17.77 |
| Жилые |  |  |  |  | 0.60 | 14.5 |
| 50С/5 | 50С/5 | 50 лет СССР | 5 | 2023 | 0.081 | 1.95 |
| Пу/1б |  | Пушкина | 1б | 2023 | 0.174 | 4.18 |
| Лен/5а |  | Ленина | 5а | 2023 | 0.174 | 4.17 |
| Лен/5 |  | Ленина | 5 | 2023 | 0.174 | 4.17 |
| Нежилые |  |  |  |  | 0.14 | 3.3 |
| ДДТ | ДДТ | Комсомольская | 11 | 2022 |  |  |
| Библиотека |  |  |  | 2022 |  |  |
| Дом культуры (перс) | Дом культуры (перс) | Комсомольская |  | 2024 | 0.013 | 0.30 |
| Зал спортборьбы |  | Горького | 1В | 2024 | 0.042 | 1.00 |
| Бассейн |  | Первомайская | 13 | 2025 | 0.083 | 2.00 |
| сеть ХВС "новая от ВНС ЦВЗ" |  |  |  |  | 0.72 | 17.30 |
| Жилые |  |  |  |  | 0.72 | 17.3 |
| 1-й жил. р-н (48 жд) |  | Коминтерна, Маяковского |  | 2023 | 0.721 | 17.30 |

Прогнозируемые на период 2020-2032 гг. объёмы холодного водопотребления в централизованных системах ХВС рп. Усть-Уда представлены ниже в Табл. 3.8. В качестве базового года принят 2021 г.

Анализ Табл. 3.8 показывает, что к концу расчётного срока Схемы (2032 г.) по сравнению с базовым годом (2021 г.) в перспективных централизованных  системах холодного водоснабжения общие объёмы водопотребления:

<> увеличатся: система ХВС ВЗ "Центральный" - на 34.6 м3/сут (12.6 тыс.м3/год), система ХВС "ВНБ-Аэ" - на 43.7 м3/сут (17.6 тыс.м3/год), система ХВС ВЗ "КШ" - на 109.8 м3/сут (40.1 тыс.м3/год);

<> останутся на прежнем уровне: система ХВС "ВНБ-РТП", система ХВС "ВНБ-Неф".

Табл. 3.8

| Прогнозируемые расходы ХВС и их перспективные приросты |
| --- |
| Система ХВС | Год (период) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 | Всего |
| система ХВС ВЗ "Центральный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 40.25 | 40.41 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 40.65 |  |
| прирост |  |  |  |  | 3.81 | 0.16 | 0.24 |  |  |  |  | 4.21 |
| Ср.суточные, м3/сут | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 335.46 | 336.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 |  |
| прирост |  |  |  |  | 31.77 | 1.30 | 2.00 |  |  |  |  | 35.07 |
| Годовые, тыс.м3/год | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 122.7 | 134.3 | 134.8 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 | 135.5 |  |
| прирост |  |  |  |  | 11.60 | 0.47 | 0.73 |  |  |  |  | 12.80 |
| система ХВС "ВНБ-РТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 |  |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.м3/год | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |  |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС ВЗ "КШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 |  |
| прирост |  |  |  |  |  | 13.18 |  |  |  |  |  | 13.18 |
| Ср.суточные, м3/сут | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 |  |
| прирост |  |  |  |  |  | 109.80 |  |  |  |  |  | 109.80 |
| Годовые, тыс.м3/год | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 |  |
| прирост |  |  |  |  |  | 40.08 |  |  |  |  |  | 40.08 |
| система ХВС "ВНБ-Неф" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.м3/год | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |
| прирост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 2.40 | 3.45 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |  |
| прирост |  |  |  |  | 2.10 | 1.05 | 2.10 |  |  |  |  | 5.24 |
| Ср.суточные, м3/сут | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 19.99 | 28.72 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |  |
| прирост |  |  |  |  | 17.46 | 8.73 | 17.46 |  |  |  |  | 43.65 |
| Годовые, тыс.м3/год | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 10.8 | 14.0 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |  |
| прирост |  |  |  |  | 6.37 | 3.19 | 7.99 |  |  |  |  | 17.55 |

#### 3.2.2. Фактическое и ожидаемое потребление воды

По данным водоснабжающей организации, фактическое (экспертная оценка) годовое потребление холодной воды в централизованных системах ХВС рп. Усть-Уда в 2021 г. составило:

- «Центральная» - 120  тыс.м3/год;

- «РТП» - 13  тыс.м3/год;

- «КШ» - 8  тыс.м3/год.

Представленные объемы не на много меньше, соответствующих расчетных значений, представленных выше в разделе 3.1.2.

По другим системам ХВС данных по фактическому годовому потреблению  холодной воды не предоставлено, поэтому ниже также будут использоваться расчетные значения по этим системам.

Оценка расчётного (с учетом летнего полива) существующего и ожидаемого потребления воды в централизованных системах ХВС рп. Усть-Уда представлена ниже в Табл. 3.9.

Табл. 3.9

| Прогнозируемый баланс подачи холодной воды по системам ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| система ХВС ВЗ "Центральный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние | 12.65 | 36.44 | 303.69 | 364.42 | 72.58 | 15.54 | 140.10 | 372.97 | 646.02 | 50.10 | 122.68 |
| Расч. срок схемы (план) | 14.11 | 40.65 | 338.8 | 406.5 | 80.96 | 17.00 | 144.31 | 408.0 | 688.1 | 54.52 | 135.48 |
| Прирост | 1.46 | 4.21 | 35.1 | 42.1 | 8.38 | 1.46 | 4.21 | 35.1 | 42.1 | 4.42 | 12.80 |
| система ХВС "ВНБ-РТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние | 1.72 | 4.95 | 41.27 | 49.53 | 9.86 | 2.07 | 20.63 | 49.56 | 90.03 | 6.72 | 16.59 |
| Расч. срок схемы (план) | 1.72 | 4.95 | 41.3 | 49.5 | 9.86 | 2.07 | 20.63 | 49.6 | 90.0 | 6.72 | 16.59 |
| Прирост | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| система ХВС ВЗ "КШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние | 1.24 | 3.58 | 29.81 | 35.78 | 7.13 | 1.05 | 3.33 | 25.10 | 30.78 | 3.17 | 10.30 |
| Расч. срок схемы (план) | 5.82 | 16.75 | 139.6 | 167.5 | 33.37 | 5.62 | 16.50 | 134.9 | 162.5 | 17.01 | 50.38 |
| Прирост | 4.58 | 13.18 | 109.8 | 131.8 | 26.24 | 4.58 | 13.18 | 109.8 | 131.8 | 13.83 | 40.08 |
| система ХВС "ВНБ-Неф" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние | 0.04 | 0.11 | 0.90 | 1.08 | 0.22 | 0.22 | 5.36 | 5.19 | 16.08 | 0.81 | 1.02 |
| Расч. срок схемы (план) | 0.04 | 0.11 | 0.9 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 5.36 | 5.2 | 16.1 | 0.81 | 1.02 |
| Прирост | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ. состояние | 0.11 | 0.30 | 2.53 | 3.04 | 0.60 | 1.00 | 26.55 | 23.96 | 78.04 | 3.79 | 4.39 |
| Расч. срок схемы (план) | 1.92 | 5.54 | 46.2 | 55.4 | 11.04 | 3.23 | 44.04 | 77.6 | 165.4 | 10.91 | 21.95 |
| Прирост | 1.82 | 5.24 | 43.7 | 52.4 | 10.43 | 2.24 | 17.49 | 53.7 | 87.4 | 7.12 | 17.55 |

#### 3.2.3. Территориальная структура потребления воды

В существующем состоянии на территории рп. Усть-Уда нет элементов специального территориального деления. На перспективу их создание также не планируется. Прогнозные балансы подачи воды в группировке по системам (сетям) централизованного водоснабжения представлены в таблицах настоящего раздела Схемы.

#### 3.2.4. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам потребителей

Прогноз холодного водопотребления основывался на данных градостроительной документации рп. Усть-Уда [21] и информации о перспективе строительства, полученной от специалистов Администрации поселения.

Оценка перспективных расходов холодной воды по отдельным категориям потребителей представлена ниже в Табл. 3.10 - Табл. 3.12.

До 2032 г. на территории посёлка ожидается рост объёмов холодного водопотребления. Данный рост будет вызван подключением к системам централизованного ХВС новых потребителей (запланированных к строительству жилых и общественных зданий) и существующих потребителей.

Из представленных таблиц следует, что в перспективе водопотребление группы «Население» в рассматриваемых системах ХВС составит:

<> система ХВС ВЗ "Центральный" - 100.8 тыс.м3/год (74.6 %);

<> система ХВС "ВНБ-РТП" - 13.4 тыс.м3/год (80.6 %);

<> система ХВС ВЗ "КШ" - 2.1 тыс.м3/год (3.3 %);

<> система ХВС "ВНБ-Неф" - 0.7 тыс.м3/год (67.9 %);

<> система ХВС "ВНБ-Аэ" - 21 тыс.м3/год (95.8 %).

Табл. 3.10

| Прогнозируемые максимальные часовые расходы ХВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ХВС | Год (период) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 | Всего |
| система ХВС ВЗ "Центральный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 40.25 | 40.41 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 40.65 | 40.65 |  |
| - Жилые | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 |  |
| - Нежилые | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.16 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |
| Прирост, м3/ч |  |  |  |  | 3.81 | 0.16 | 0.24 |  |  |  |  | 4.21 |
| - Жилые |  |  |  |  | 3.81 |  |  |  |  |  |  | 3.81 |
| - Нежилые |  |  |  |  |  | 0.16 | 0.24 |  |  |  |  | 0.40 |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС "ВНБ-РТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |
| - Жилые | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |  |
| - Нежилые | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |
| Прирост, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС ВЗ "КШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 |  |
| - Жилые | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |  |
| - Нежилые | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |
| Прирост, м3/ч |  |  |  |  |  | 13.18 |  |  |  |  |  | 13.18 |
| - Жилые |  |  |  |  |  | 13.18 |  |  |  |  |  | 13.18 |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС "ВНБ-Неф" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |
| - Жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс.часовые, м3/ч | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 2.40 | 3.45 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |  |
| - Жилые |  |  |  |  | 2.10 | 3.14 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, м3/ч |  |  |  |  | 2.10 | 1.05 | 2.10 |  |  |  |  | 5.24 |
| - Жилые |  |  |  |  | 2.10 | 1.05 | 2.10 |  |  |  |  | 5.24 |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 3.11

| Прогнозируемые среднесуточные расходы ХВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ХВС | Год (период) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 | Всего |
| система ХВС ВЗ "Центральный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 303.69 | 335.46 | 336.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 | 338.76 |  |
| - Жилые | 203.30 | 203.30 | 203.30 | 203.30 | 235.07 | 235.07 | 235.07 | 235.07 | 235.07 | 235.07 | 235.07 |  |
| - Нежилые | 83.39 | 83.39 | 83.39 | 83.39 | 83.39 | 84.69 | 86.69 | 86.69 | 86.69 | 86.69 | 86.69 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |
| Прирост, м3/сут |  |  |  |  | 31.77 | 1.30 | 2.00 |  |  |  |  | 35.07 |
| - Жилые |  |  |  |  | 31.77 |  |  |  |  |  |  | 31.77 |
| - Нежилые |  |  |  |  |  | 1.30 | 2.00 |  |  |  |  | 3.30 |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС "ВНБ-РТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 | 41.27 |  |
| - Жилые | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 |  |
| - Нежилые | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |
| Прирост, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС ВЗ "КШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 | 139.61 |  |
| - Жилые | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 115.51 | 115.51 | 115.51 | 115.51 | 115.51 | 115.51 |  |
| - Нежилые | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |
| Прирост, м3/сут |  |  |  |  |  | 109.80 |  |  |  |  |  | 109.80 |
| - Жилые |  |  |  |  |  | 109.80 |  |  |  |  |  | 109.80 |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС "ВНБ-Неф" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |
| - Жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ср.суточные, м3/сут | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 19.99 | 28.72 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |  |
| - Жилые |  |  |  |  | 17.46 | 26.19 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 43.65 |  |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, м3/сут |  |  |  |  | 17.46 | 8.73 | 17.46 |  |  |  |  | 43.65 |
| - Жилые |  |  |  |  | 17.46 | 8.73 | 17.46 |  |  |  |  | 43.65 |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 3.12

| Прогнозируемые годовые расходы ХВС и их перспективные приросты по группам потребителей |
| --- |
| Система ХВС | Год (период) |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2032 | Всего |
| система ХВС ВЗ "Центральный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.м3/год | 122.68 | 122.68 | 122.68 | 122.68 | 134.28 | 134.75 | 135.48 | 135.48 | 135.48 | 135.48 | 135.48 |  |
| - Жилые | 88.18 | 88.18 | 88.18 | 88.18 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |  |
| - Нежилые | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.91 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 31.64 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |  |
| Прирост, тыс. м3/год |  |  |  |  | 11.60 | 0.47 | 0.73 |  |  |  |  | 12.80 |
| - Жилые |  |  |  |  | 11.60 |  |  |  |  |  |  | 11.60 |
| - Нежилые |  |  |  |  |  | 0.47 | 0.73 |  |  |  |  | 1.20 |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС "ВНБ-РТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.м3/год | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 |  |
| - Жилые | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |
| - Нежилые | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |
| Прирост, тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС ВЗ "КШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.м3/год | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 |  |
| - Жилые | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | 42.21 |  |
| - Нежилые | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |
| Прирост, тыс. м3/год |  |  |  |  |  | 40.08 |  |  |  |  |  | 40.08 |
| - Жилые |  |  |  |  |  | 40.08 |  |  |  |  |  | 40.08 |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС "ВНБ-Неф" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.м3/год | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |
| - Жилые | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые, тыс.м3/год | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 10.77 | 13.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 |  |
| - Жилые | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 9.84 | 13.03 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 21.02 |  |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, тыс. м3/год |  |  |  |  | 6.37 | 3.19 | 7.99 |  |  |  |  | 17.55 |
| - Жилые |  |  |  |  | 6.37 | 3.19 | 7.99 |  |  |  |  | 17.55 |
| - Нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Водоколонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Теплоисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3.2.5. Фактические и планируемые потери воды при её транспортировке

Водоснабжающей организацией рп. Усть-Уда не предоставлена информация о фактических объёмах потерь воды при её транспортировке.

Расчётные потери воды в сетях централизованного ХВС рп. Усть-Уда в существующем состоянии составляют:

<> система ХВС ВЗ "Центральный" - 41.5 м3/сут (15.1 тыс.м3/год, 12.3 %);

<> система ХВС "ВНБ-РТП" - 4.6 м3/сут (1.7 тыс.м3/год, 10.1 %);

<> система ХВС ВЗ "КШ" - 3.3 м3/сут (1.2 тыс.м3/год, 11.7 %);

<> система ХВС "ВНБ-Неф" - 0.1 м3/сут (0 тыс.м3/год, 3.2 %);

<> система ХВС "ВНБ-Аэ" - 0.1 м3/сут (0 тыс.м3/год, 0.9 %)

В перспективе процентное соотношение потерь холодной воды к величинам расходов воды на потребление почти сохранится, а абсолютное значение увеличится и составит:

<> система ХВС ВЗ "Центральный" - 44.77 м3/сут (16.3 тыс.м3/год, 12 %);

<> система ХВС "ВНБ-РТП" - 4.59 м3/сут (1.7 тыс.м3/год, 10.1 %);

<> система ХВС ВЗ "КШ" - 16.73 м3/сут (6.1 тыс.м3/год, 9.4 %);

<> система ХВС "ВНБ-Неф" - 0.09 м3/сут (0 тыс.м3/год, 3.2 %);

<> система ХВС "ВНБ-Аэ" - 1.92 м3/сут (0.7 тыс.м3/год, 3.2 %)

#### 3.2.6. Перспективные балансы водоснабжения

Баланс подачи и реализации холодной воды на конец расчётного срока Схемы (2032 г.) представлен ниже в Табл. 3.13.

Суммарный расход холодной воды во всех централизованных системах рп. Усть-Уда прогнозируется на уровне:

- За отопительный период – 152 тыс.м3 (634 м3/сут);

- За летний период (с учетом летнего полива) – 98 тыс.м3 (743 м3/сут);

- За год – около 250 тыс.м3/год.

Табл. 3.13

| Перспективный баланс подачи воды по системам ХВС |
| --- |
|  | Отопит. Период | Лето | ГОД |
| Система ХВС | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | м3/ч | м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3 |
|  | сред | макс | сред | макс |  | сред | макс | сред | макс |  |  |
| Всего | 26.4 | 70.8 | 634.2 | 747.4 | 151.6 | 30.9 | 233.6 | 742.8 | 1189.5 | 98.5 | 250.1 |
| система ХВС ВЗ "Центральный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 14.09 | 40.58 | 338.2 | 405.8 | 80.82 | 16.98 | 144.24 | 407.4 | 687.4 | 54.44 | 135.26 |
| - Потери | 1.87 | 1.87 | 44.8 | 44.8 | 10.70 | 1.87 | 1.87 | 44.8 | 44.8 | 5.64 | 16.34 |
| - Общий расход | 15.96 | 42.44 | 382.9 | 450.6 | 91.52 | 18.84 | 146.10 | 452.2 | 732.2 | 60.09 | 151.61 |
| система ХВС "ВНБ-РТП" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 1.72 | 4.95 | 41.3 | 49.5 | 9.86 | 2.07 | 20.63 | 49.6 | 90.0 | 6.72 | 16.59 |
| - Потери | 0.19 | 0.19 | 4.6 | 4.6 | 1.10 | 0.19 | 0.19 | 4.6 | 4.6 | 0.58 | 1.67 |
| - Общий расход | 1.91 | 5.14 | 45.9 | 54.1 | 10.96 | 2.26 | 20.82 | 54.1 | 94.6 | 7.30 | 18.26 |
| система ХВС ВЗ "КШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 5.82 | 16.75 | 139.6 | 167.5 | 33.37 | 5.62 | 16.50 | 134.9 | 162.5 | 17.01 | 50.38 |
| - Потери | 0.70 | 0.70 | 16.7 | 16.7 | 4.00 | 0.70 | 0.70 | 16.7 | 16.7 | 2.11 | 6.11 |
| - Общий расход | 6.51 | 17.45 | 156.3 | 184.3 | 37.37 | 6.32 | 17.20 | 151.6 | 179.3 | 19.12 | 56.48 |
| система ХВС "ВНБ-Неф" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 0.04 | 0.11 | 0.9 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 5.36 | 5.2 | 16.1 | 0.81 | 1.02 |
| - Потери | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.03 |
| - Общий расход | 0.04 | 0.11 | 1.0 | 1.2 | 0.24 | 0.22 | 5.36 | 5.3 | 16.2 | 0.82 | 1.06 |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Потребление | 1.92 | 5.54 | 46.2 | 55.4 | 11.04 | 3.23 | 44.04 | 77.6 | 165.4 | 10.91 | 21.95 |
| - Потери | 0.08 | 0.08 | 1.9 | 1.9 | 0.46 | 0.08 | 0.08 | 1.9 | 1.9 | 0.24 | 0.70 |
| - Общий расход | 2.00 | 5.62 | 48.1 | 57.3 | 11.50 | 3.31 | 44.12 | 79.5 | 167.3 | 11.15 | 22.65 |

#### 3.2.7. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Прогнозируемые значения резервов располагаемой мощности добытой и отпущенной потребителям холодной воды представлены в Табл. 3.14. Значения резерва рассчитаны по максимальному суточному водопотреблению.

Табл. 3.14

| Резервы располагаемой мощности оборудования систем ХВС (Перспектива) |
| --- |
|  | Располаг. мощность, м3/сут | Расчётный суточный расход, м3/сут | Резерв мощности, м3/сут (%) |
| Система ХВС |  | Отопит. период | Лето |  |
|  |  | сред. | макс. | сред. | макс. | От. пер. | Лето |
| система ХВС ВЗ "Центральный" |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗ "Центральный" | 1000 | 383.7 | 451.5 | 453.0 | 733.1 | 548.5 (54.8%) | 266.9 (26.7%) |
| система ХВС "ВНБ-РТП" |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНБ-РТП | 384 | 45.9 | 54.1 | 54.1 | 94.6 | 329.9 (85.9%) | 289.4 (75.4%) |
| система ХВС ВЗ "КШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНС2-КШ | 300 | 151.7 | 179.6 | 146.9 | 174.6 | 120.4 (40.1%) | 125.4 (41.8%) |
| система ХВС "ВНБ-Неф" |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНБ-Неф | 100 | 1.0 | 1.2 | 5.3 | 16.2 | 98.8 (98.8%) | 83.8 (83.8%) |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНБ-Аэ | 100 | 48.1 | 57.3 | 79.5 | 167.3 | 42.7 (42.7%) | -67.3 (-67.3%) |

К концу расчётного срока Схемы (2032 г.) по сравнению с базовым годом (2021 г.) в централизованных системах холодного водоснабжения рп. Усть-Уда  объёмы водопотребления :

<> увеличатся: система ХВС ВЗ "Центральный" - на 34.6 м3/сут (12.6 тыс.м3/год), система ХВС ВЗ "КШ" - на 109.8 м3/сут (40.1 тыс.м3/год),  система ХВС "ВНБ-Аэ" - на 43.7 м3/сут (17.6 тыс.м3/год);

<> останутся на прежнем уровне: система ХВС "ВНБ-РТП", система ХВС "ВНБ-Неф".

На расчетный срок Схемы требуемая мощность (вкл. дополнительную  свободную мощность не менее 15 %) водозаборных и очистных сооружений рп. Усть-Уда должна быть не менее :

<> система ХВС ВЗ "Центральный" - 467 м3/сут;

<> система ХВС "ВНБ-РТП" - 57 м3/сут;

<> система ХВС ВЗ "КШ" - 250 м3/сут;

<> система ХВС "ВНБ-Неф" - 1 м3/сут;

<> система ХВС "ВНБ-Аэ" - 64 м3/сут.

В перспективе в рассматриваемых  почти во всех системах ХВС будет отмечаться резерв располагаемой мощности оборудования:

<> система ХВС ВЗ "Центральный" - 548.5 м3/сут (54.8 %);

<> система ХВС "ВНБ-РТП" - 329.9 м3/сут (85.9 %);

<> система ХВС ВЗ "КШ" - 125 м3/сут (42 %);

<> система ХВС "ВНБ-Неф" - 98.8 м3/сут (98.8 %);

<> система ХВС "ВНБ-Аэ" - 42.7 м3/сут (42.7 %).

Только в летний период (в максимальные сутки водопотребления) в системе ХВС "ВНБ-Аэ" возможен дефицит ХВС. В этой системе необходимо предусмотреть строительство дополнительной скважины.

3.3. Гарантирующая организация

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере водоснабжения. По данным Администрации МО, в настоящее время (июнь 2022  г.) в централизованной системе холодного водоснабжения рп. Усть-Уда функции гарантирующей организацией выполняло  ООО "Водолей Профи".

Гарантирующая организация, согласно положений Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3], обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Другие обязанности гарантирующей организации и организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определены положениями статьи 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3].

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Мероприятия по строительству и реконструкции централизованной системы водоснабжения рп. Усть-Уда основаны на материалах градостроительной и иной документации поселения [21-24], результатах гидравлических расчётов и разработанных электронных моделей схем тепло- и водоснабжения рп. Усть-Уда.

4.1. Перечень основных мероприятий

До реализации любого из вариантов развития необходимо выполнить проект (ТЭО) с дополнительным уточнением исполнительных схем сетей водоснабжения (годы прокладок и трассировки участков, диаметры трубопроводов, места установки, кол-во и характеристики запорно-регулирующей арматуры и манометров). Это позволит провести более точные (достоверные) гидравлические расчёты и снизить вероятность принятия неправильного решения по характеристикам необходимого оборудования и режимам его работы при  реализации выбранного варианта реконструкции.

Развитие рассматриваемых систем водоснабжения предусматривается настоящей Схемой в направлении «Увеличения централизации водоснабжения рп. Усть-Уда от существующих водозаборов, с проведением необходимых мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности существующих объектов ХВС, повышению надёжности и эффективности их функционирования»  (см. выше раздел 2.2 Схемы).

Вариант строительства  нового дополнительного водозабора целесообразно рассмотреть в случае развития ситуации по увеличению загрязненности подземных вод на основном водозаборе «Центральный» и (или) в случае значительного уменьшения дебита воды в существующих водозаборах. На момент обследования в рассматриваемых системах ХВС такой ситуации не наблюдалось. Организация новой системы ХВС поселения возможна на базе нового водозабора Усть-Удинского месторождения  питьевых подземных вод.  Это месторождение расположено в юго-западной части поселения (800 м от микрорайона "Ангарский") на берегу Братского водохранилища.

В системах централизованного холодного водоснабжения рп. Усть-Уда к реализации предлагаются следующие основные мероприятия:

- Проведение инвентаризации и составление исполнительных схем систем (сетей) централизованного водоснабжения (уточнение трассировок, глубины и годов прокладок, материала и диаметров труб, наличия запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и др.);

- Разработка ТЭО и проекта увеличения централизации холодного водоснабжения  от водозаборов «Центральный» и «КШ»;

- Водозабор «Центральный»:

- капитальный ремонт здания водозабора и существующей емкости запаса воды (500 м3);

- ревизия и капитальный ремонт скважин (минимально 3 шт.);

- установка дополнительной станции очистки и подготовки исходной воды (50 м3/ч);

- установка на территории водозабора подкачивающей насосной станции (насосы с Gхв=7-10 м3/ч, H=50м, 2шт.) для снабжения водой выше расположенных потребителей (ул. Коммунаров, ул. Маяковского);

- Водозабор и ВНС «КШ»:

- ревизия и капитальный ремонт существующей скважины;

- строительство дополнительной резервной скважины;

- капитальный ремонт здания ВНС «КШ» и существующих емкостей  запаса воды (2 шт. по 50 м3);

- установка станции очистки и подготовки исходной воды (10 м3/ч);

- установка на территории существующей ВНС «КШ» подкачивающей насосной станции (насосы с Gхв=30 м3/ч, H=50м, 2шт.) для снабжения водой выше расположенных потребителей (улицы: Свердлова, Ватутина, Нагорная, Сосновая);

- организация самотечной системы ХВС от емкостей ВНС «КШ»  для снабжения водой ниже расположенных потребителей (улицы: Ломоносова, Калинина, Некрасова, Гоголя, Урицкого и т.д.);

- Водозабор "ВНБ-Аэ":

- ревизия и капитальный ремонт существующей скважины;

- строительство дополнительной резервной скважины;

- установка 2-х емкостей запаса воды (2 шт. по 30 м3);

- установка станции очистки и подготовки исходной воды (5 м3/ч);

- установка на территории существующего водозабора подкачивающей насосной станции (насосы с Gхв=20 м3/ч, H=30м, 2шт.);

- Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборов;

- Прокладка новых трубопроводов для подключения перспективных потребителей:

- отдельных зданий (320 м);

- жилых микрорайонов (20500 м);

- Прокладка резервирующих перемычек для повышения пропускной способности и надежности работы сетей ХВС (1500 м);

- Установка пожарных гидрантов на существующих и перспективных сетях ХВС (10 шт);

- Замена ветхих участков сетей ХВС (26200 м);

- Замена запорно-регулирующей арматуры (80 шт);

- Установка автоматических водоколонок (10 шт);

- Установка современных приборов учёта отпускаемой воды с водозаборов (3 шт);

- Проведение наладки оптимальных режимов водопотребления.

- Организация независимой системы летних трубопроводов ХВС («летников») для уменьшения использования очищенной воды для полива.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий

Мероприятия по реконструкции общей системы водоснабжения рп. Усть-Уда, предлагаемые настоящей Схемой, обоснованы наличием технических и технологических проблем, представленных выше в разделах 1.4.5 и 1.4.6 Схемы и  направлены на их устранение.

По предоставленным данным вода в используемых скважинах рп. Усть-Уда имеет допустимые санитарно-эпидемиологические  показатели по минерализации, жесткости, радиологической   альфа-активности, содержанию нитратов и др. На рассматриваемых водозаборах имеется достаточный дебит скважин.  Все это указывает на целесообразность использования существующих водозаборов в качестве основных источников водоснабжения рп. Усть-Уда как в существующем, так и в перспективном вариантах.

В случае развития ситуации по увеличению загрязненности подземных вод на основном водозаборе «Центральный» и (или) в случае значительного уменьшения дебита воды в существующих водозаборах рекомендуется рассмотреть новый резервный водозабор Усть-Удинского месторождения  питьевых подземных вод.  Это месторождение расположено в юго-западной части поселения (800 м от микрорайона "Ангарский") на берегу Братского водохранилища. Гидрогеологические исследования  проводились Ангарской геологической экспедицией [26]. Подтвержденные запасы подземных вод (2000 м3/сут по категории С2). Имеется положительное заключение государственной экспертизы на  строительство водозабора подземных вод, подтвержденное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области».

4.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты систем водоснабжения

Системы холодного водоснабжения

В перспективе в централизованных системах ХВС рп. Усть-Уда предполагаются:

- Новые объекты:

- насосная станция 2-го подъема (ВНС-II) на территории водозабора «Центральный» для снабжения водой выше расположенных потребителей;

-  станция очистки и подготовки исходной воды (50 м3/ч) на территории существующего ВЗ «Центральный»;

- резервные скважины на водозаборе «КШ» и «ВНБ-Аэ»;

- новые насосы в насосной станции ВНС «КШ» для снабжения водой выше расположенных существующих и перспективных потребителей;

-  станция очистки и подготовки исходной воды на территории существующей ВНС «КШ» (10 м3/ч)  и водозаборе «ВНБ-Аэ» (5 м3/ч);

- 2 емкости запаса воды (2 шт. по 30 м3) на водозаборе «ВНБ-Аэ»;

- участки сетей ХВС (перемычки) для резервирования и повышения пропускной способности сетей ХВС;

- участки сетей ХВС для подключения новых потребителей;

- новые автоматические водоколонки;

- новые потребители ХВС.

- Реконструируемые объекты:

- Емкость (500м3) на существующем водозаборе «Центральный»;

- Емкости (100 м3) в районе расположения станции 2-го подъема ВНС2-КШ системы  ХВС «Кор.Шк»;

- ветхие участки сетей ХВС;

- Объекты, предполагаемые к выводу, в рассматриваемых системах ХВС:

Объектов ХВС, предполагаемых к выводу из эксплуатации нет.

4.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения

В настоящее время в рассматриваемой системе централизованного водоснабжения рп. Усть-Уда нет систем диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения.

В перспективе в рамках перспективных централизованных систем  водоснабжения рекомендуется реализовать телеметрическую систему сбора данных по параметрам работающего оборудования на объектах рассматриваемых  систем водоснабжения с возможной организацией диспетчерской службы и системы автоматического регулирования работы насосного оборудования и систем заполнения емкостей чистой воды.

Основой для рекомендуемой телеметрической системы может послужить электронная модель Схемы  водоснабжения рп. Усть-Уда.

4.5. Приборы учёта воды

По предоставленной информации только часть жилых и нежилых зданий рп. Усть-Уда,  подключенных к централизованной системе водоснабжения «Центральная»  оснащены индивидуальными приборами учета. Общих приборов  учёта объема отпущенной потребителям воды на водозаборах нет.

В перспективе планируется установить приборы учета у существующих потребителей (по мере возможности) и перспективных (в обязательнои порядке).

В перспективе рекомендуется установка современных приборов учета. Это  позволит не только решить проблему достоверной информации о фактическом потреблении воды, но и создаст условия для эффективного применения автоматизированных систем диспетчеризации и управления.

Особо следует отметить наличие безконтрольного разбора воды на водоколонках. Для решения этой проблемы рекомендуется установка автоматических водоколонок с организацией разбора воды с помощью электронных карточек. Такой успешный опыт уже имеется в нескольких населенных пунктах Иркутской области (г. Иркутск, п. Сосновый бор и т.д.).

4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)

Предлагаемые настоящей Схемой маршруты прохождения перспективных сетей холодного водоснабжения представлены на карте-схеме поселения в прил.2.2, рис. 4.1 и рис. 4.2-4.5. Эти маршруты определяются месторасположением перспективных  потребителей ХВС:

- Подводы к новым зданиям в системе ХВС «Центральная»: 296м, Ду32-50, пластик, 2023-2024 гг.

- Дополнительные перемычки (1500м, Ду100, пластик) для организации необходимых закольцовок сетей водоснабжения в местах протяженных тупиковых сетей. Основные перемычки рекомендуется выполнить между параллельными водопроводами: ул. Набережная – ул. Мира, ул. Мира – ул. Пролетарская, ул. Ленина – ул. 8 Марта, ул. Первомайская – ул. Постышева, ул. Чапаева – ул. 50 лет СССР. Для более точного определения необходимых машрутов трубопроводов, рекомендуется составление подробной исполнительной схемы водопроводов и последующий их гидравлический расчет (2023-2025гг.);

- Новые магистральные водопроводы (всего 4600 м) для подключения перспективных потребителей:

- 1-й жил. р-н (48 жд, ул. Коминтерна и Маяковского): 575 м, Ду100, пластик, 2023-2024 гг.

- 2-й жил. р-н (165 жд, ул. Ломоносова, Калинина, Некрасова, Гоголя, Урицкого): 1366 м, Ду100, пластик, 2023-2024 гг.

- 3-й жил. р-н (140 жд, ул. Свердлова, Ватутина, Нагорная, Сосновая): 720 м, Ду100, пластик, 2023-2024 гг.

- м-н «Ангарский»: 1076 м, Ду50, пластик, 2023-2024 гг.

- м-н «Ангарский-2»: 863 м, Ду50, пластик, 2024-2025 гг.

- Новые внутриквартальные сети водоснабжения (всего 9573 м):

- 1-й жил. р-н (48 жд, ул. Коминтерна и Маяковского): 1143 м, Ду<100, пластик, 2023-2024 гг.

- 2-й жил. р-н (165 жд, ул. Ломоносова, Калинина, Некрасова, Гоголя, Урицкого): 1680 м, Ду<100, пластик, 2023-2024 гг.

- 3-й жил. р-н (140 жд, ул. Свердлова, Ватутина, Нагорная, Сосновая): 2719 м, Ду<100, пластик, 2023-2024 гг.

- м-н «Ангарский»: 2773 м, Ду<100, пластик, 2023-2024 гг.

- м-н «Ангарский-2»: 1258 м, Ду<100, пластик, 2023-2024 гг.

Рис. 4.1 Общая перспективная схема ХВС рп. Усть-Уда

Рис. 4.2 Общая перспективная схема ХВС 1-го жилого р-на (48жд)

Рис. 4.3 Общая перспективная схема ХВС 2-го жилого р-на (165жд)

Рис. 4.4 Общая перспективная схема ХВС 3-го жилого р-на (140жд)

Рис. 4.5 Общая перспективная схема ХВС м-на «Ангарский»

4.7. Места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения существующих насосных станций и резервуаров  рассматриваемых систем холодного водоснабжения рп. Усть-Уда представлены на карте-схеме в прил. 2.1. Описание и основные характеристики данных объектов представлены выше в разделах 1.4.1 и 1.4.3 Схемы.

Места размещения перспективных насосных станций и систем холодного водоснабжения рп. Усть-Уда представлены на карте-схеме в прил. 2.2. и на принципиальной схеме на рис. 4.1.

Все планируемые насосные станции и резервуары будут размещаться на территориях существующих объектов ХВС. Только в системе ХВС «ВНБ-Аэ» возможно размещение емкостей запаса воды на более возвышенном месте относительно микрорайонов водоснабжения – выше основной автомобильной магистрали на въезде в поселение. В этом случае водоснабжение м-на Ангарский может осуществляться самотеком из этих резервуаров.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения

В перспективе все новые производственные объекты водоснабжения (ХВС) будут находится в пределах территорий существующих водозаборов. Относительно существующего состояния границы зон действия существующих систем ХВС увеличатся в системах: ВЗ «Центральный», ВЗ «КШ» и ВЗ "ВНБ-Аэ". В системе ХВС «ВНБ-РТП» и "ВНБ-Неф"  границы останутся на существующем уровне. (см. прил. 2.1., прил. 2.2).

Перспективные максимальные радиусы водоснабжения составят:

<> система ХВС ВЗ "Центральный" - 5595 м;

<> система ХВС "ВНБ-РТП" - 1043 м;

<> система ХВС ВЗ "КШ" - 2000 м;

<> система ХВС "ВНБ-Неф" - 257 м;

<> система ХВС "ВНБ-Аэ" - 1950 м.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Карты-схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения рп. Усть-Уда представлены: в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2  (перспективная схема) настоящей Схемы. Карты-схемы получены на основе составленных электронных моделей схем тепло- и водоснабжения рп. Усть-Уда в программе PipeNet.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Несмотря на относительно большой объём работ по мероприятиям, предлагаемым для рассматриваемых систем централизованного водоснабжения рп. Усть-Уда, их реализация не приведёт к значительному изменению состояния окружающей среды. Технологии получения и потребления воды не изменятся при реализации любого из вариантов развития Схемы.

При реализации варианта реконструкции, в строительный период в ходе работ по перекладке водоводов, строительстве нового водозабора неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определённых видов и объёмов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем.  Наряду с этим,  проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий  по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций  позволит  свести к минимуму негативное  воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации выбранного варианта развития в рамках разработанной Схемы.

## Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка объёмов капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям стоимостей («Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2017. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации». Таблица 14-06-001; НЦС 81-02-19-2017. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры.) и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - http://zakupki.gov.ru. Более точные суммы требуемых инвестиций необходимо определить при разработке проектно-сметной документации.

Затраты на реконструкцию участков водоснабжения по рассматриваемым  системам ХВС представлены в прил. 3.2 (перечень и характеристики реконструируемых участков) и табл. 6.1. – 6.2 (сводные характеристики по группам реконструируемых участков). Год перекладки участков ХВС совместной прокладки с тепловой сетью принимался из Схемы теплоснабжения. По другим участкам ХВС в табл. 6.1. затраты на перекладку ветхих участков сетей год перекладки которых был неуказан, условно показаны для 2027г, т.к.  неизвестны приоритеты перекладки. По факту необходимо составление дефектных ведомостей по наиболее ветхим участкам и последующая их перекладка, с учетом организации нормативных перемычек между длинными паралельными трубопроводами.

Стоимость работ и предполагаемые сроки их проведения по каждому мероприятию для рассматриваемых систем водоснабжения рп. Усть-Уда представлены в Табл. 6.3 (холодное водоснабжение).

Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию и реконструкции систем холодного водоснабжения рп. Усть-Уда (в существующих ценах с учётом НДС) составляет 168.5 млн.руб.

Табл. 6.1

| Затраты на реконструкцию участков сетей ХВС (по годам) |
| --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м | Затраты, тыс.руб |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 13144 | 27029 | 40173 | 43837 | 75716 | 119553 |
| система ХВС ВЗ "Центральный" | 1995 | 22346 | 24342 | 6213 | 62793 | 69006 |
| сеть ХВС "Центральная" | 277 | 22346 | 22624 | 542 | 62793 | 63335 |
| 2022 | 24 | 266 | 290 | 34 | 381 | 414 |
| 2023 | 118 | 300 | 418 | 286 | 756 | 1042 |
| 2024 | 109 | 944 | 1052 | 155 | 1961 | 2117 |
| 2025 | 28 |  | 28 | 67 |  | 67 |
| 2027 |  | 20837 | 20837 |  | 59696 | 59696 |
| сеть ХВС "новая от ВНС ЦВЗ" | 1718 |  | 1718 | 5671 |  | 5671 |
| 2022 | 1718 |  | 1718 | 5671 |  | 5671 |
| система ХВС "ВНБ-РТП" | 86 | 3313 | 3399 | 123 | 7518 | 7641 |
| сеть ХВС "ВНБ-РТП" | 86 | 3313 | 3399 | 123 | 7518 | 7641 |
| 2022 |  | 188 | 188 |  | 458 | 458 |
| 2023 |  | 308 | 308 |  | 772 | 772 |
| 2024 | 86 |  | 86 | 123 |  | 123 |
| 2025 |  | 202 | 202 |  | 410 | 410 |
| 2027 |  | 2614 | 2614 |  | 5878 | 5878 |
| система ХВС ВЗ "КШ" | 6486 | 1370 | 7856 | 20108 | 5404 | 25512 |
| сеть ХВС ВЗ "Кор.Шк"" |  | 693 | 693 |  | 3943 | 3943 |
| 2020 |  | 693 | 693 |  | 3943 | 3943 |
| сеть ХВС "ВНС2-КШ" | 3440 | 677 | 4117 | 9258 | 1461 | 10719 |
| 2022 | 2801 | 125 | 2926 | 6722 | 303 | 7025 |
| 2023 | 639 | 131 | 769 | 2536 | 199 | 2735 |
| 2024 |  | 124 | 124 |  | 196 | 196 |
| 2025 |  | 81 | 81 |  | 120 | 120 |
| 2027 |  | 217 | 217 |  | 643 | 643 |
| сеть ХВС "новая от Емк ВНС КШ" | 3046 |  | 3046 | 10850 |  | 10850 |
| 2022 | 1035 |  | 1035 | 4530 |  | 4530 |
| 2023 | 2012 |  | 2012 | 6320 |  | 6320 |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" | 4576 |  | 4576 | 17394 |  | 17394 |
| сеть ХВС "ВНБ-Аэ" | 4576 |  | 4576 | 17394 |  | 17394 |
| 2022 | 1122 |  | 1122 | 5222 |  | 5222 |
| 2023 | 3454 |  | 3454 | 12171 |  | 12171 |

Табл. 6.2

| Затраты на реконструкцию участков сетей ХВС (по группам диаметров) |
| --- |
| Система, год реконструкции | Протяженность, м | Затраты, тыс.руб |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 13144 | 27029 | 40173 | 43837 | 75716 | 119553 |
| система ХВС "ВНБ-Аэ" | 4576 |  | 4576 | 17394 |  | 17394 |
| сеть ХВС "ВНБ-Аэ" | 4576 |  | 4576 | 17394 |  | 17394 |
| 50 | 2637 |  | 2637 | 6416 |  | 6416 |
| 100 | 1939 |  | 1939 | 10978 |  | 10978 |
| система ХВС "ВНБ-РТП" | 86 | 3313 | 3399 | 123 | 7518 | 7641 |
| сеть ХВС "ВНБ-РТП" | 86 | 3313 | 3399 | 123 | 7518 | 7641 |
| 25 |  | 46 | 46 |  | 65 | 65 |
| 32 | 86 | 575 | 661 | 123 | 822 | 945 |
| 50 |  | 2518 | 2518 |  | 6125 | 6125 |
| 76 |  | 174 | 174 |  | 506 | 506 |
| система ХВС ВЗ "КШ" | 6486 | 1370 | 7856 | 20108 | 5404 | 25512 |
| сеть ХВС "ВНС2-КШ" | 3440 | 677 | 4117 | 9258 | 1461 | 10719 |
| 32 | 1435 | 299 | 1734 | 2049 | 427 | 2476 |
| 50 | 1283 | 284 | 1567 | 3123 | 690 | 3812 |
| 80 |  | 89 | 89 |  | 309 | 309 |
| 100 | 722 |  | 722 | 4086 |  | 4086 |
| 200 |  | 6 | 6 |  | 36 | 36 |
| сеть ХВС "новая от Емк ВНС КШ" | 3046 |  | 3046 | 10850 |  | 10850 |
| 32 | 969 |  | 969 | 1384 |  | 1384 |
| 50 | 711 |  | 711 | 1729 |  | 1729 |
| 100 | 1366 |  | 1366 | 7736 |  | 7736 |
| сеть ХВС ВЗ "Кор.Шк"" |  | 693 | 693 |  | 3943 | 3943 |
| 100 |  | 667 | 667 |  | 3775 | 3775 |
| 200 |  | 26 | 26 |  | 168 | 168 |
| система ХВС ВЗ "Центральный" | 1995 | 22346 | 24342 | 6213 | 62793 | 69006 |
| сеть ХВС "новая от ВНС ЦВЗ" | 1718 |  | 1718 | 5671 |  | 5671 |
| 32 | 363 |  | 363 | 518 |  | 518 |
| 50 | 781 |  | 781 | 1900 |  | 1900 |
| 100 | 575 |  | 575 | 3254 |  | 3254 |
| сеть ХВС "Центральная" | 277 | 22346 | 22624 | 542 | 62793 | 63335 |
| 20 |  | 376 | 376 |  | 538 | 538 |
| 25 |  | 56 | 56 |  | 80 | 80 |
| 32 | 132 | 10425 | 10558 | 189 | 14890 | 15079 |
| 40 |  | 2255 | 2255 |  | 5112 | 5112 |
| 50 | 145 | 3471 | 3616 | 353 | 8423 | 8777 |
| 70 |  | 34 | 34 |  | 99 | 99 |
| 80 |  | 321 | 321 |  | 1079 | 1079 |
| 100 |  | 2592 | 2592 |  | 14674 | 14674 |
| 108 |  | 23 | 23 |  | 129 | 129 |
| 110 |  | 174 | 174 |  | 1002 | 1002 |
| 150 |  | 38 | 38 |  | 245 | 245 |
| 200 |  | 2581 | 2581 |  | 16521 | 16521 |

Табл. 6.3

Реестр мероприятий по системама ХВС рп. Усть-Уда

| № п/п | Мероприятие | Год, источник | Инвестиции, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По объектам ХВС |  | 45000 |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания водозабора «Центральный» и существующей емкости запаса воды (500 м3) | 2023 | 500 |
|  |  | 2024 | 8000 |
| 1.2 | Ревизия и капитальный ремонт скважин водозабора «Центральный» | 2023-2025 | 600 |
| 1.3 | Установка дополнительной станции очистки и подготовки исходной воды (50 м3/ч) на ВЗ «Центральный» | 2023 | 18000 |
| 1.4 | Установка на территории водозабора подкачивающей насосной станции (насосы с Gхв=7-10 м3/ч, H=50м, 2шт.) | 2023 | 500 |
| 1.5 | Ревизия и капитальный ремонт существующей скважины на ВЗ «КШ» | 2023 | 200 |
| 1.6 | Строительство дополнительной резервной скважины на ВЗ «КШ» | 2023-2024 | 1800 |
| 1.7 | Капитальный ремонт здания ВНС «КШ» и существующих емкостей запаса воды (2 шт. по 50 м3) | 2023-2025 | 1500 |
| 1.8 | Установка станции очистки и подготовки исходной воды (10 м3/ч) на ВЗ «КШ» | 2023-2024 | 4000 |
| 1.9 | Установка на территории существующей ВНС «КШ» подкачивающей насосной станции (насосы с Gхв=30 м3/ч, H=50м, 2шт.) | 2023-2024 | 800 |
| 1.10 | Организация самотечной системы ХВС от емкостей ВНС «КШ» | 2023-2024 | 200 |
| 1.11 | Ревизия и капитальный ремонт скважины водозабора «ВНБ-Аэ» | 2023-2025 | 600 |
| 1.12 | Строительство дополнительной резервной скважины на водозаборе «ВНБ-Аэ» | 2023-2024 | 1800 |
| 1.13 | Установка 2-х емкостей запаса воды (2 шт. по 30 м3) на водозаборе «ВНБ-Аэ» | 2023-2024 | 500 |
| 1.14 | Установка станции очистки и подготовки исходной воды (5 м3/ч) на ВЗ «ВНБ-Аэ» | 2023-2024 | 2000 |
| 1.15 | Установка на территории водозабора «ВНБ-Аэ» подкачивающей насосной станции (насосы с Gхв=20 м3/ч, H=30м, 2шт.); |  | 500 |
| 1.16 | Установка автоматических водоколонок (10 шт.) | 2023-2025 | 1700 |
| 1.17 | Установка пожарных гидрантов на существующих и перспективных сетях ХВС (10 шт) |  | 1500 |
| 1.18 | Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборов | 2023-2025 | 300 |
| 2 | По водопроводным сетям: |  | 123453 |
| 2.1 | Составление (корректировка) исполнительных схем сетей ХВС и проведение поверочных гидравлических расчётов | 2023-2025 | 200 |
| 2.2 | Разработка ТЭО и проекта дополнительной централизации ХВС от водозаборов «Центральный» и «КШ» | 2022 | 100 |
|  |  | 2023 | 1500 |
| 2.3 | Замена запорно-регулирующей арматуры | 2023-2025 | 800 |
| 2.4 | Перекладка ветхих трубопроводов на участках водопроводных сетей | 2022-2027 | 75716 |
|  |  | табл. 6.1. |  |
| 2.5 | Строительство новых участков водопроводных сетей | 2023-2025 | 43837 |
|  |  | табл. 6.1. |  |
| 2.6 | Организация независимой системы летних трубопроводов ХВС на базе существующих ВНБ | 2023-2025 | 1300 |
| 3 | Всего по системам ХВС | 2022-2027 | 168453 |

Источники финансирования предполагаемых мероприятий определяются инвестиционной программой. Возможные источники финансирования: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, средства частных инвесторов.

Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное изменение прогноза стоимостей ресурсов и степень достоверности представленной исходной информации по рассматриваемым системам водоснабжения. Более подробное рассмотрение и анализ схемы водоснабжения рекомендуется выполнить при очередной её актуализации и (или) подробном ТЭО реконструкции систем водоснабжения рп. Усть-Уда.

## Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий по развитию централизованной системы водоснабжения рп. Усть-Уда (см. выше раздел 4.1 Схемы) направлена на достижение следующих целевых показателей:

- Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования централизованным водоснабжением за счёт подключения к системам водоснабжения новых абонентов – 2022 - 2025 гг. Степень централизации систем водоснабжения территорий поселения в целом увеличится до 95%;

- Степень надёжности и бесперебойности функционирования систем водоснабжения, а также показатели качества обслуживания абонентов – повысятся за счет строительства нового водозабора с качественной водой, перекладки ветхих сетей водоснабжения и прокладки дополнительных перемычек.  Снижение аварийности: 2023г. – 3 авар/год, 2024г. – 2 авар/год; 2025 и последующие без аварий;

- Достижение и поддержание качества воды, подаваемой потребителям, на уровне, соответствующем нормативным значениям за счёт мероприятий по капитальному ремонту водозаборов и более производительной установкой системы очистки и подготовки воды  – 2023-2024 гг.

- Показатели качества воды на хозяйственно-питьевые нужды в течение расчетного срока Схемы не изменятся и сохранятся на нормативном уровне;

- Потери воды при её транспортировке и использовании – относительная доля потерь воды уменьшится. Уменьшение составит: 2023г. – 1%, 2024г. – 0.5%, 2025г. – 0.5%.  После перекладки ветхих участков сетей водоснабжения относительная доля потерь составит 8%.

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По информации, предоставленной водоснабжающей организацией (ООО "Водолей Профи") и Администрацией муниципального образования в централизованных системах холодного водоснабжения нет бесхозяйных объектов и участков сетей ХВС.

В случае выявления бесхозяйных объектов в рассматриваемых централизованных системах водоснабжения (ХВС) на территории рп. Усть-Уда правом собственности на эти бесхозяйные объекты рекомендуется наделить Администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организации, выполняющие в рассматриваемых системах водоснабжения функции водоснабжающих  организаций (ООО "Водолей Профи").

# СХЕМА водоотведения

## Существующее положение в сфере водоотведения поселения

9.1. Структура системы централизованного водоотведения

В существующем состоянии в рп. Усть-Уда систем централизованного водоотведения нет.

У части многоквартирных зданий и жилых домов имеются выгребные ямы и септики. В домах усадебного типа имеются выгребные ямы и надворные туалеты.

По данным генерального плана развития в рассматриваемом поселении на расчетный срок Схемы организация централизованной системы водоотведения не планируется.

9.2. Техническое обследование централизованной системы водоотведения

#### 9.2.1.  Канализационные очистные сооружения (КОС)

В существующем состоянии в рп. Усть-Уда канализационных очистных сооружений нет. По данным генерального плана развития в рассматриваемом поселении на расчетный срок Схемы организация централизовынных КОС не планируется.

#### 9.2.2.  Канализационные насосные станции (КНС)

В существующем состоянии в рп. Усть-Уда канализационных насосных станций  нет. По данным генерального плана развития в рассматриваемом поселении на расчетный срок Схемы организация КНС не планируется.

#### 9.2.3.  Канализационные сети

В существующем состоянии в рп. Усть-Уда централизованных канализационных сетей (коллекторов) нет. По данным генерального плана развития в рассматриваемом поселении на расчетный срок Схемы организация централизованных канализационных сетей не планируется.

Только у некоторых зданий имеются локальные трубопроводы водоотведения от этих зданий до рядом расположенных выгребных ям и септиков. Полной информации по таким зданиям не предоставлено.

9.3. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения

В существующем состоянии в рп. Усть-Уда объектов централизованных систем водоотведения нет.

9.4. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В существующем состоянии в рп. Усть-Уда сбросов сточных вод через  централизованную систему водоотведения нет. Поэтому воздействие сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду в этом поселении тоже нет.

Сточные воды из септиков (выгребов) вывозятся автомашинами на полигон твердных бытовых отходов, т.е. на неприспособленное для этого место. Сливаемые на полигон стоки не очищаются, попадают в почву и рядом расположенный залив водохранилища.

9.5. Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения

Вся территория рп. Усть-Уда не охваченна централизованной системой водоотведения. Сточные воды из септиков (выгребов) вывозятся автомашинами на полигон твердных бытовых отходов. В перспективе организации централизованной системы  водоотведения на территории поселения не планируется. При нужно решать проблему с организацией места приема и очистки вывозимых автомашинами стоков.

9.6. Технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения

В существующем состоянии в рп. Усть-Уда технических и технологических проблем в централизованных системах водоотведения нет, по причине отсутствия таких систем в поселении.

Основной проблемой систем нецентрализованного водлоотведения в поселении является проблема отсутствия приспособленного по нормам места приема и очистки вывозимых автомашинами стоков.

## 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1. Баланс поступления и отведения организованных стоков по технологическим зонам водоотведения

Составить баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным по причине отсутствия в рп. Усть-Уда централизованной системы водоотведения.

По предоставленной устной информации специалистов администрации поселения и индивидуального предпринимателя, занимающегося вывозом стоков из септиков, в среднем за сутки по поселению вывозится около 20 машин (по 5м3) со стоками. Т.е. общий суточный объем стоков, вывозимых из септиков  составляет около 100 м3/сут.

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам централизованного водоотведения нет.

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета

Здания, строения, сооружения в рп. Усть-Уда приборами учета сточных вод не оборудованы.

10.4. Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

Ввиду отсутствия в рп. Усть-Уда централизованной системы  водоотведения, ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не представляется возможным.

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

По данным генерального плана в рп. Усть-Уда организовывать централизованную систему  водоотведения не планируется. Поэтому прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения составить не представляется возможным.

## 11. Прогноз объема сточных вод

11.1. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения

В существующем состоянии в рп. Усть-Уда фактического и ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения нет.

В существующем состоянии общий суточный объем стоков, вывозимых из септиков  составляет около 100 м3/сут. С учетом увеличения централизации холодного водоснабжения, в перспективе объем стоков, вывозимых из септиков возрастет (на 50-70 м3/сут) и составит около 150-170 м3/сут.

11.2. Оценка изменения структуры централизованной системы водоотведения

По данным генплана в рп. Усть-Уда организация централизованной системы водоотведения не планируется.

Для очистки стоков, вывозимых автомашинами из септиков, планируется строительство локальных очистных сооружений. Одно из возможных месторасположений локальных КОС показано на рис. 11.1. Это территория заброшенных КОС бывшего  маслозавода.

Рис. 11.1 Месторасположение планируемых локальных КОС

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

Требуемая  мощность локальных  очистных сооружений для рп. Усть-Уда составляет 200 м3/сут.

11.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Учитывая, что по данным генплана в рп. Усть-Уда организация централизованной системы водоотведения не планируется, то расчет гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения не требуется.

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений.

Учитывая, что по данным генплана в рп. Усть-Уда организация централизованной системы водоотведения не планируется, то проводить анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия не требуется.

При плановой мощности локальных  очистных сооружений 200 м3/сут, в перспективе резерв производственных мощностей локальных очистных сооружений составит 30-50 м3/сут.

## 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

12.1. Основные направления развития централизованной системы водоотведения

По данным генплана в рп. Усть-Уда организовывать централизованную систему водоотведения не планируется.

Для очистки стоков, вывозимых автомашинами из септиков, планируется строительство локальных очистных сооружений (см. рис. 11.1) на территории  заброшенных КОС бывшего маслозавода.

12.2. Основные мероприятия и их технические обоснования

Учитывая, что по данным генплана в рп. Усть-Уда организовывать централизованную систему водоотведения не планируется, то мероприятий по реализации схем централизованного  водоотведения и их технических обоснований не требуется.

Обоснованием необходимости строительства локальных очистных сооружений является:

- отсутствие в существующем состоянии приспособленного места для вывоза и очистки стоков из септиков;

- негативное влияние вывозимых автомашинами стоков на окружаемую среду (почву, поверхностные источники воды).

Основные мероприятия по организации локальных КОС:

- проект строительства локальных КОС;

- ЛЭП для электроснабжения локальных КОС;

- водопровод для водоснабжения локальных КОС;

- строительство локальных КОС, вкл.: приемный колодец стоков (в верхней точке площадки КОС), канализационный коллектор от приемного колодца до накопительных емкостей стоков, накопительные емкости для стоков, модульная установка очистки стоков, выпускной колодец для слива очищенных стоков, трубопровод очищенных стоков от выпускного колодца до залива водохранилища.

12.3. Новые, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения

Новых, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения в рп. Усть-Уда нет и на перспективу не планируется.

Новые объекты нецентрализованного водоотведения:

- ЛЭП для электроснабжения локальных КОС;

- водопровод для водоснабжения локальных КОС;

- приемный колодец стоков (в верхней точке площадки КОС),

- канализационный коллектор от приемного колодца до накопительных емкостей стоков,

- накопительные емкости для стоков,

- модульная установка очистки стоков,

- выпускной колодец для слива очищенных стоков,

- трубопровод очищенных стоков от выпускного колодца до залива водохранилища.

12.4. Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения

По данным генплана в рп. Усть-Уда организовывать централизованную систему водоотведения не планируется. Поэтому развития систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления не будет.

12.5. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и  расположения новых объектов централизованного водоотведения

По данным генплана в рп. Усть-Уда организовывать централизованную систему водоотведения не планируется. Поэтому описания вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование не требуется.

12.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

По данным генплана в рп. Усть-Уда организовывать централизованную систему водоотведения не планируется. Поэтому границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения приводить не требуется.

Площадка под строительство локальных КОС выбрана на территории старых КОС бывшего маслозавода. Более четкие границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений локальных КОС будут определены в проекте.

12.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Размещения объектов централизованной системы водоотведения в рп. Усть-Уда не планируется.

## 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Мероприятия по снижению загрязняющих сбросов

По данным генплана в рп. Усть-Уда организовывать централизованную систему водоотведения не планируется. Поэтому проведение мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади не требуется.

Строительство новых локальных КОС является основным мероприятием  по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади рп. Усть-Уда

13.2. Утилизация осадков сточных вод

По данным генплана в рп. Усть-Уда организовывать централизованную систему водоотведения не планируется. Поэтому осадков сточных вод нет и не будет.

Осадки сточных вод на локальных КОС могут использоваться для сельскохозяйственных целей – в качестве удобрения под зерновые, кормовые и технические культуры.

## 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

По данным генплана в рп. Усть-Уда организовывать централизованную систему водоотведения не планируется. Учитывая это, оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения проводить не требуется.

Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию систем нецентрализованного водоотведения рп. Усть-Уда (в существующих ценах с учётом НДС) составляет 18.5 млн.руб. (см. табл. 14.1)

Табл.14.1

| Объёмы инвестиций в нецентрализованную систему ВО |
| --- |
| № п/п | Мероприятие | Год источник | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | По объектам ВО |  | 17200 |
| 1.1 | Разработка проекта строительства локальных КОС | 2021 | 1800 |
| 1.2 | Строительство локальных КОС, вкл.: - накопительные емкости для стоков (4 шт по 50м3), - модульная установка очистки стоков (200 м3/сут, тип Б.ЭСТ-200У) | 2022-2023 | 1000 12700 |
| 1.3 | Организация электроснабжения объектов локальных КОС: ЛЭП трансформаторы | 2021 Табл. НЦС: 12-02-004 21-01-001-01 | 500 500 |
| 1.4 | Организация водоснабжения локальных КОС (300 м, Ду50) | 2021-2022 | 700 |
| 2 | По сетям ВО: |  | 1300 |
| 2.1 | - канализационный коллектор от приемного колодца до накопительных емкостей стоков (100 м, Ду200) | 2022 | 550 |
| 2.2 | - трубопровод очищенных стоков от выпускного колодца до залива водохранилища (150 м, Ду200) | 2022 | 750 |
| 3 | Всего по локальной системе ВО | 2021-2023 | 18500 |

Источники финансирования предполагаемых мероприятий определяются инвестиционной программой. Возможные источники финансирования: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, средства частных инвесторов.

## 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

По данным генплана в рп. Усть-Уда организовывать централизованную систему водоотведения не планируется. Учитывая это, оценку целевых показателей  реализации мероприятий по водоотведению, проводить не требуется.

# Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения

Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения (далее – Модель) разработана на базе ПО PipeNet. Векторная Модель представлена в прил.2.1 и 2.2.

Модель содержит графическое представление объектов систем водоснабжения и водоотведения с полным топологическим описанием связности объектов.

Модель имеет возможность:

- паспортизации объектов систем водоснабжения и водоотведения;

- моделирования видов переключений, осуществляемых в сетях, в том числе переключений нагрузок между объектами;

- выполнения расчёта балансов водопотребления по системам водоснабжения и балансов водоотведения по системам водоотведения и по территориальному признаку;

- выполнения групповых изменений характеристик объектов (участков сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем водоснабжения и водоотведения;

- получения выходных таблиц (отчётов) для разработки и анализа сценариев перспективного развития сетей;

- получения реестра объектов модели.

При использовании ПО специалисты на местах имеют возможность корректировать Модель в случае возникновения фактических изменений в структуре и характеристиках элементов и объектов систем водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, специалисты на местах при установленном ПО смогут также моделировать различные варианты развития систем водоснабжения и водоотведения и выбирать наиболее оптимальные из них.

# Литература

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Постановление Правительства №154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях    к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1)

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14)

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013)

- СП131.13330.2012. Строительная климатология – актуализированная версия СНиП 23-01-99*: Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275) – М.: Аналитик, 2012. – 117 с.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: Госстрой России, 1997

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280) – М.: Аналитик, 2012. – 73 с.

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г.

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения/Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.–76 c.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. Приказ Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29 декабря 2012 г.

- Методические  основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. РД-10-ВЭП. Введ. 22.05.2006–М., 2006 г.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325

- Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2016 г. № 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области»

- Генеральный план рп. Усть-Уда / ООО «НИПИ территориального планирования и управления». – Чита: 2012 г. (рабочие материалы).

- Заключение государственной экспертизы материалов отчета «Поиски питьевых подземных вод для обеспечения водоснабжения районного центра п.г.т. Усть-Уда Иркутской области». ООО «Ангарская геологическая экспедиция», 2015г. ПРОТОКОЛ №1239. Территориальная комиссия по запасам полезных ископаемых Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу. 23.10.2015г. – Красноярск: 2015г.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Усть-Удинского городского поселения Усть-Удинского района Иркутской области на период до 2032 г. / ИП Павлов ПП – Иркутск: 2018 г.

- Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения Усть-Удинского городского поселения Усть-Удинского района Иркутской области / ИП Павлов ПП – Иркутск: 2020 г.

- Актуализированная схема теплоснабжения Усть-Удинского сельского поселения Усть-Удинского муниципального района Иркутской области / ИП Павлов ПП – Иркутск: 2021 г.

# Приложения

- Техническое задание

2. Графические схемы холодного водоснабжения  рп. Усть-Уда

2.1. Существующая схема холодного водоснабжения и водоотведения

2.2. Перспективная схема холодного водоснабжения и водоотведения

3. Характеристики участков сетей холодного водоснабжения

3.1. Характеристики существующих участков сетей ХВС

3.2. Характеристики реконструируемых участков сетей ХВС

3.3. Характеристики существующих участков сетей ВО

4. Характеристики потребителей

4.1. Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ХВС

4.2.Характеристики существующих нежилых зданий с централизованным ХВС

4.3. Характеристики перспективных жилых зданий с централизованным ХВС

4.4.Характеристики перспективных нежилых зданий с централизованным ХВС

4.5. Характеристики существующих жилых зданий с централизованным ВО

Приложение 1

к договору № ВС-05/22 от 11.04.2022

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

“Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Усть-Удинского сельского поселения Усть-Удинского муниципального района Иркутской области”

- Цель работы

1.1. Целью выполнения работы по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения  поселения (далее – схема водоснабжения и водоотведения) является получение данных о существующем положении в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности водоснабжения и водоотведения посёлка наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

- Требования к выполнению работы

2.1. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с положениями:

- действующей схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования;

- Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- иных действующих нормативно-правовых документов Российской Федерации, регулирующих вопросы сферы водоснабжения;

- генерального плана развития муниципального образования.

- Основные этапы выполнения работы

3.1. Работа по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения состоит из следующих этапов:

  - Обработка и уточнение исходной информации, предоставленной Заказчиком.

  - Выполнение расчётов и подготовка основных выводов.

  - Согласование с Заказчиком полученных результатов расчётов и основных выводов.

  - Составление отчётной документации.

- Требования к составу схемы водоснабжения и водоотведения

4.1. Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения состоит из актуализированной схемы водоснабжения и актуализированной схемы водоотведения.

4.2. Актуализированная схема водоснабжения состоит из следующих разделов:

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа;

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения;

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

  - Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

4.3. Актуализированная схема водоотведения состоит из следующих разделов:

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа;

- Балансы сточных вод в системе водоотведения;

- Прогноз объёма сточных вод;

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения;

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения;

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

- Требования к электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения

5.1. Электронная модель актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения (далее – электронная модель) содержит графическое представление объектов систем водоснабжения и водоотведения (в файле формата .pnt) с полным топологическим описанием связности объектов.

5.2. Электронная модель имеет возможность:

- паспортизации объектов систем водоснабжения и водоотведения;

- моделирования видов переключений, осуществляемых в сетях, в том числе переключений нагрузок между объектами;

- выполнения расчёта балансов водопотребления по системам водоснабжения и балансов водоотведения по системам водоотведения и по территориальному признаку (формат xls файла);

- выполнения расчёта потерь воды (формат xls файла);

- выполнения групповых изменений характеристик объектов (участков сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем водоснабжения и водоотведения;

- получения выходных таблиц для разработки и анализа сценариев перспективного развития сетей (формат xls файла);

- получения реестра объектов модели.

5.3. Электронная модель выполняется в среде бесплатного программного обеспечения, используемого Заказчиком для работы в сфере водоснабжения и водоотведения (ПО PipeNET).

- Перечень исходной информации, предоставляемой Заказчиком Исполнителю

6.1. Для выполнения работы Заказчик предоставляет Исполнителю следующую исходную информацию:

- Перечень элементов территориального деления муниципального образования (далее – Элементы территориального деления);

- Перечень производственных зон, расположенных на территории муниципального образования;

- Перечень организаций, обеспечивающих в муниципальном образовании функционирование систем водоснабжения (холодного, горячего) и систем водоотведения, с указанием Элементов территориального деления, в которых данные организации осуществляют деятельность по водоснабжению и водоотведению;

- Перечень существующих и запланированных к строительству объектов водоснабжения и водоотведения по каждому Элементу территориального деления (далее – Объекты): по водоснабжению - водозаборных сооружений, подкачивающих насосных станций с указанием характеристик и режимов работы установленного в них оборудования; по водоотведению - канализационных насосных станций, канализационных очистных сооружений, с указанием характеристик и режимов работы установленного в них оборудования;

- План-схема муниципального образования с указанием местоположения существующих и запланированных к строительству Объектов и подключенных к ним потребителей (существующих и перспективных);

- Технические и энергетические паспорта Объектов и сетей водоснабжения и водоотведения;

- Существующие и перспективные объёмы потребления воды и объёмы сточных вод;

- Существующие и перспективные значения мощностей водозаборных сооружений и подкачивающих насосных станций, канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций;

- Принципиальные схемы Объектов, по водоснабжению - схемы отпуска воды в сеть, по водоотведению – схемы поступления сточных вод на Объекты;

- Данные о среднегодовой загрузке оборудования Объектов;

- По водоснабжению - данные о способах учёта воды, отпущенной Объектами в сети водоснабжения; по водоотведению – данные о способах учёта поступления сточных вод, принимаемых Объектами;

- Статистика отказов и восстановлений оборудования Объектов и сетей водоснабжения и водоотведения за последние 5 лет с указанием среднего времени, затраченного на ремонтно-восстановительные работы;

- Информация о наличии предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации Объектов, сетей водоснабжения и сетей водоотведения за последние 5 лет;

- Исполнительные схемы сетей водоснабжения и сетей водоотведения по каждому Элементу территориального деления с указанием длин участков сетей, диаметров трубопроводов, материала, года и типа их прокладки, типа участков (самотечный, напорный) с обозначением названий колодцев;

- Информация о типах, количестве и месте установки секционирующей и регулирующей арматуры на сетях водоснабжения и водоотведения;

- Информация о типах и строительных особенностях камер и павильонов на сетях водоснабжения и водоотведения;

- Информация о фактических гидравлических режимах работы сетей водоснабжения и водоотведения;

- Информация о процедурах диагностики состояния сетей водоснабжения и водоотведения и планирования капитальных (текущих) ремонтов на них;

- Значения фактических потерь воды в сетях водоснабжения, потерь сточных вод в сетях водоотведения за последние 5 лет;

- По водоснабжению - сведения о наличии коммерческого приборного учёта воды, отпущенной в сети водоснабжения потребителям, и сведения о планируемой установке таких приборов; по водоотведению - сведения о наличии коммерческого приборного учёта сточных вод, поступающих в сети водоотведения от потребителей, и сведения о планируемой установке таких приборов;

- Информация о работе диспетчерских служб организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение в муниципальном образовании, и используемых ими средствах автоматизации, телемеханизации и связи;

- Сведения о наличии защиты сетей водоснабжения и водоотведения от превышения давления;

- Информации о наличии бесхозяйных Объектов и сетей водоснабжения и водоотведения;

- Перечень существующих и перспективных абонентов водоснабжения и водоотведения, сгруппированных по Элементам территориального деления, с указанием их характеристик (строительных площадей, объёмов, годов постройки зданий, материала зданий, числа единиц водопотребления и водоотведения и т.д.), расчётных значений потребления воды из сетей водоснабжения, расчётных значений поступления сточных вод в сети водоотведения;

- Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по Элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды до 2033 г.;

- Значения потребления воды и поступления сточных вод по каждому Элементу территориального деления за последние 5 лет;

- Действующие тарифы и нормативы потребления воды и водоотведения по каждому Элементу территориального деления и динамика их изменений за последние 5 лет;

- Структура годовых затрат организаций, обеспечивающих в муниципальном образовании водоснабжение и водоотведение, на осуществление указанной деятельности за последние 5 лет;

- Данные о потреблении энергоресурсов организациями, обеспечивающими в муниципальном образовании водоснабжение и водоотведение, на осуществление указанной деятельности за последние 5 лет;

- Информация о наличии платы за подключение к системе водоснабжения и водоотведения, поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- Информация о наличии проблем, препятствующих качественному и надёжному водоснабжению и водоотведению (перечень причин, приводящих к снижению качества и надёжности водоснабжения и водоотведения);

- Действующую Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования;

- Генеральный план развития муниципального образования (графические и текстовые материалы);

- Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Инвестиционные программы муниципального образования, организаций, обеспечивающих в муниципальном образовании водоснабжение и водоотведение, другие документы, содержащие сведения о мероприятиях, связанных с функционированием и развитием систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования;

- Другая информация, необходимость в получении которой может быть выявлена Исполнителем в процессе выполнения работы.

- Результаты выполненной работы

7.1. После завершения работы Исполнитель передаёт Заказчику:

- Текстовые материалы актуализированной Схемы (на бумажном носителе (1 экз.) и в электронном виде в формате .pdf);

- Электронную модель актуализированной Схемы (в электронном виде в форматe *.pnt);

- Документы сдачи-приёмки выполненной работы.